东阳市鑫盛工程咨询有限公司关于浙江广厦建设职业技术大学2021年装配式建筑施工实训室、电大部云教室建设工程、电大部教室多媒体设备、综合楼八楼多功能厅显示屏设备、会议扩声系统工程、文体中心报告厅舞台演出显示屏建设项目、校园网络教学区改建工程采购项目

公开招标文件

项目编号：东鑫招[2021]21号

项目名称：浙江广厦建设职业技术大学2021年装配式建筑施工实训室、电大部云教室建设工程、电大部教室多媒体设备、综合楼八楼多功能厅显示屏设备、会议扩声系统工程、文体中心报告厅舞台演出显示屏建设项目、校园网络教学区改建工程项目采购项目

采购单位：浙江广厦建设职业技术大学

招标机构：东阳市鑫盛工程咨询有限公司

2021年7月27日

目录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	7

第三章  投标人须知	58

第四章  评标办法	73

第五章  采购合同主要条款	74

采购合同（样本）	74

第六章　投标文件组成内容及格式	79

附件一：投标声明书	82

附件二：法定代表人授权委托书	83

附件三：商务技术响应表	84

附件四：项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表	85

附件五：同类项目业绩证明	86

附件六: 诚信承诺书	87

附件七: 投 标 函	88

附件八：服务费承诺书	89

附件九: 开标一览表（标一)	90

附件十: 开标一览表（标二)	91

附件十一: 开标一览表（标三)	92

附件十二: 开标一览表（标四)	93

附件十三: 开标一览表（标五)	94

附件十四: 开标一览表（标六)	95

附件十五: 报价明细表（标一、标二、标三、标四、标五、标六)	96

附件十六: 安全生产及其他承诺函	97

附件十七：项目验收方案	98

附件十八：东阳市代理机构社会评价表	99

附件十九：报名单	100

# 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《浙江广厦建设职业技术大学招投标管理办法》等有关规定，现就浙江广厦建设职业技术大学2021年装配式建筑施工实训室、电大部云教室建设工程、电大部教室多媒体设备、综合楼八楼多功能厅显示屏设备、会议扩声系统工程、文体中心报告厅舞台演出显示屏建设项目、校园网络教学区改建工程项目采购项目进行公开招标采购，欢迎符合投标人资格要求及有服务能力的企业前来投标：

一、项目编号：东鑫招[2021]21号

二、采购组织类型：自行采购

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：

标项一：装配式建筑施工实训室

| 序号 | 设备名称、型号规格 | 数量 | 预算金额 （万元） | 预算金额 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装配式建筑构件安装岗位技能实操平台（包含叠合板三套、内墙板三套以及配件、资源库） | 1套 | 20 | 121.5万元 |
| 2 | 装配式建筑构件安装岗位技能实操平台 | 1套 | 20 |  |
| 3 | 装配式建筑构件灌浆岗位技能实操平台 | 1套 | 30 |  |
| 4 | 装配式建筑打胶封缝岗位技能实操平台 | 2套 | 40 |  |
| 5 | 教学实训平台 | 1套 | 11.5 |  |

- 标项二至标项六采购内容：

| 标项 | 采购内容 | 数量/单位 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二 | - 电大部云教室建设工程 | 1项 | 19.2万元 |
| 三 | - 电大部教室多媒体设备技术参数 | 1项 | 8.1万元 |
| 四 | 综合楼八楼多功能厅显示屏设备、会议扩声系统工程 | 1项 | 26.25万元 |
| 五 | - 文体中心报告厅舞台显示屏建设项目 | 1项 | 95万元 |
| 六 | - 校园网络教学区改建工程项目 | 1项 | 29.2 |

- 合格投标人的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件和本公告设定的特定条件。

▲投标人的特定条件：

A、投标人需具有独立法人资格，具有工商注册经营许可。

B、1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

D、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取及报名方式

1、招标文件的获取：广厦大学网站公告栏下载http://www.guangshaxy.com/

2、招标文件报名截止日期：2021年8月2日前；

3、报名方式：

（1）现场报名

报名时间：2021年7月28日至2021年8月2日，上午8:30-11:30；下午14:00-17:30 （节假日除外）。

报名地点：浙江省东阳市西街社区杜台门里13号（东阳市鑫盛工程咨询有限公司）。

（2）通过发送电子邮件进行报名

潜在的投标人可以通过发送电子邮件（东阳市鑫盛工程咨询有限公司电子邮箱 ：1816352277@qq.com）进行报名；潜在的投标人向东阳市鑫盛工程咨询有限公司发送报名单（详见附件），电子邮件发送成功视为报名完成（注：电子邮件收到时间在投标截止时间前）。

七、投标截止时间和地点：

投标截止时间为：2021年8月4日14时00分前；

本项目采用不见面开标的形式开标，各投标人自行下载钉钉，在开标截止时间前1小时内招标人将邀请各投标人进入本项目钉钉群签到，并开启群视频直播，对开标现场情况进行全程直播。

各投标人应先将投标文件按照招标文件规定的密封要求进行密封，然后快递邮寄至东阳市鑫盛工程咨询有限公司（地址：东阳市西街社区杜台门里13号；邮编：322100；联系电话：0579-86683133；联系人：王晓菲），快递邮件应于2021年8月3日16时00分前送达东阳市鑫盛工程咨询有限公司，规定时间内收到的投标文件视为在投标截止时间前送达，逾期未送达的视为投标人自动放弃本项目投标，东阳市鑫盛工程咨询有限公司将快递收到的投标文件原封（包括快递包装）不动的送往浙江广厦建设职业技术大学综合楼603开标室。

▲八、开标时间及地点：

开标时间为：2021年8月4日14时00分；

投标人无须到开标现场开标，但应在授权委托书中注明往来信件的电子邮箱，随时关注电子邮箱动态，若在开评标过程中评审小组需要求投标人澄清、说明或者补正的，均通过授权委托书中指定的电子邮箱进行澄清、说明或者补正，投标人对电子邮箱中作出澄清、说明或者补正的相关内容承担全部责任。

九、其他事项：

为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报。

举报电话：

市扫黑办：0579-86655381               市公安局：110、0579-86096000

市检察院: 0579-86642000               市 法 院：0579-86620148

市公共资源办:0579-86691835            市公共资源交易中心:0579-86691729

十、业务咨询：

东阳市鑫盛工程咨询有限公司        联系人：王晓菲、胡丹春、张英华

联系电话：0579-86683133           传    真：0579-86633123

电子邮箱：1816352277@qq.com

浙江广厦建设职业技术大学          联系人：卢老师、王老师

联系电话：0579-86668825/ 86668828

附件：浙江广厦建设职业技术大学2021年装配式建筑施工实训室、电大部云教室建设工程、电大部教室多媒体设备、综合楼八楼多功能厅显示屏设备、会议扩声系统工程、文体中心报告厅舞台演出显示屏建设项目、校园网络教学区改建工程项目采购项目招标文件

浙江广厦建设职业技术大学

东阳市鑫盛工程咨询有限公司

2021年7月28日

附：

投 标 确 认 函

东阳市鑫盛工程咨询有限公司：

关于贵方2021年7月28日发布的浙江广厦建设职业技术大学2021年装配式建筑施工实训室、电大部云教室建设工程、电大部教室多媒体设备、综合楼八楼多功能厅显示屏设备、会议扩声系统工程、文体中心报告厅舞台演出显示屏建设项目、校园网络教学区改建工程项目采购项目招标公告，本单位愿意参加该项目的投标。现予以确认！

报名标项：

单位名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签章）：

单位地址：                     钉钉号：

电  话：                       邮  编：

传  真：                       日  期：

联系人：                       手机号码：

电子邮箱：

注：此投标确认函请于2021年8月2日16时00分前通过快递或传真或邮箱方式送达到东阳市鑫盛工程咨询有限公司（地址：东阳市西街社区杜台门里13号，传真：0579-86633123，邮箱：1816352277@qq.com）。

# 第二章  招标需求

编号：东鑫招[2021]21号

采购项目名称：浙江广厦建设职业技术大学2021年装配式建筑施工实训室、电大部云教室建设工程、电大部教室多媒体设备、综合楼八楼多功能厅显示屏设备、会议扩声系统工程、文体中心报告厅舞台演出显示屏建设项目、校园网络教学区改建工程项目采购项目

- 采购内容及数量

标项一：装配式建筑施工实训室

| 序号 | 设备名称、型号规格 | 数量 | 预算金额 （万元） | 预算金额 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装配式建筑构件安装岗位技能实操平台（包含叠合板三套、内墙板三套以及配件、资源库） | 1套 | 20 | 121.5万元 |
| 2 | 装配式建筑构件安装岗位技能实操平台 | 1套 | 20 |  |
| 3 | 装配式建筑构件灌浆岗位技能实操平台 | 1套 | 30 |  |
| 4 | 装配式建筑打胶封缝岗位技能实操平台 | 2套 | 40 |  |
| 5 | 教学实训平台 | 1套 | 11.5 |  |

- 标项二至标项六采购内容：

| 标项 | 采购内容 | 数量/单位 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二 | - 电大部云教室建设工程 | 1项 | 19.2万元 |
| 三 | - 电大部教室多媒体设备技术参数 | 1项 | 8.1万元 |
| 四 | 综合楼八楼多功能厅显示屏设备、会议扩声系统工程 | 1项 | 26.25万元 |
| 五 | - 文体中心报告厅舞台显示屏建设项目 | 1项 | 95万元 |
| 六 | - 校园网络教学区改建工程项目 | 1项 | 29.2 |

- 技术参数及要求

标一：装配式建筑施工实训室

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装配式建筑构件安装岗位技能实操平台 | 1、预制桁架叠合板生产实操套装 3套 要求产品为预制桁架叠合板生产实操套装，选用典型的可应用于教学实例的叠合板进行配套生产的模具及生产所需钢筋、埋件进行设计，产品与构件生产实际设备、工艺一致且方便教学、适用安全、可进行反复操作。包括： (1)桁架叠合板模具组 适于1700mm×980mm×60mm（长×宽×厚）尺寸的桁架叠合板制作配套模具，材质为4mm厚的Q345钢制材质。 (2)桁架叠合板绑扎钢筋组 适于桁架叠合板制作绑扎用钢筋，包括：φ6钢筋、φ8钢筋、2根桁架筋钢筋，等级HRB335以上的变形钢筋。 (3)配套部件：配套用埋件、绑扎钢丝等。 2、预制剪力墙内墙板生产实操套装 3套 要求产品为预制剪力墙内墙板生产实操套装，选用典型的可应用于教学实例的预制内墙板进行配套生产的模具及生产所需钢筋、预埋件进行设计，产品与构件生产实际设备、工艺一致且方便教学、适用安全、可进行反复操作。 (1)预制剪力墙内墙板模具组： 适于1700mm×1100mm×200mm（长×宽×厚）尺寸的预制剪力墙内墙板制作配套模具；材质为4mm厚的Q345钢制材质。 (2)预制剪力墙内墙板绑扎钢筋组：适于预制剪力墙内墙板制作绑扎用钢筋，包括：φ6钢筋、φ8钢筋、φ12钢筋、φ16钢筋、马凳筋等，等级HRB335以上的变形钢筋。 (3)配套部件：配套用埋件、绑扎钢丝等。 3、生产操作器具6套 包括：磁盒、锤头、扳手、卷尺、撬棍等器具。 4、劳保用品24套 包括安全帽、发光背心、劳保手套等。 5、部品部件收纳箱4只 Q345钢材，用于模具、钢筋、配套工具、劳保用品等收纳存储，分三层，对不同种类部品进行分类存储。尺寸不小于2600mm×600mm(长×宽)，分三层箱体、可分层分类放置物品，分模具层、钢筋层、埋件及器具层。 6、构件生产二维码资源库1套 配套素材资源库，可通过设备上的二维码扫描访问。资源素材包括：构件详图、模具摆放与矫正工艺、钢筋绑扎要求及绑扎工艺、埋件选型与固定、构件浇筑等资料；实训教学指导资源素材等。 （1）资源访问方式：二维码扫描。 （2）资源数量要求：教学视频、拓展视频数量不少于10个；图片、挂图资源数量不少于20张；文本资源不少于15个。 | 套 | 1 |
| 2 | 装配式建筑构件安装岗位技能实操平台 | 实操平台须依据标准图集及行业主流结构体系（钢框架挂板结构和剪力墙结构）设计，配置实操工具，还原装配施工环境，在校内即可体验多种装配式结构体系装配实操及节点学习。主要包括如下内容： 1、仿真筏板底座：1套 要求仿真筏板底座作为框架结构、剪力墙结构的建筑地基，可用于实训。要求采用金属材质制作，内外刷防锈漆表层涂刷清水仿真及耐磨原料融合漆，不小于4mm钢制冷轧板。筏板总尺寸2550mm×2550mm×60mm（长×宽×高，偏差在±25mm以内）。要求1）预留插筋，用于预制剪力墙灌浆连接；2）预留地脚螺栓杆，用于钢框架柱连接固定；3）预留一级连接钢筋，设置螺纹，用于现浇节点绑扎钢筋机械连接；4）预留支撑螺栓，用于斜支撑支设；5）表面刷涂清水抗划漆，仿真混凝土结构颜色及增加抗磨损性；6）安装位置划线，包括安装基准线和参考线；7）关键节点喷绘标记，如：预埋螺栓标记，标记预埋螺栓等。 2、钢框架：1套 钢框架可用于预制外挂墙板的安装，由2根钢柱和1根钢梁组合而成，可用于混凝土框架结构构件的装配实操训练。钢梁和钢柱设计均需符合国家标准要求，钢柱尺寸为200mm×200mm×1200mm（长×宽×高，，偏差在±25mm以内），钢梁尺寸为1800mm×200mm×200（长×宽×高，偏差在±25mm以内）。其中钢柱底端需设柱脚螺栓孔（用于钢结构柱与地脚螺栓连接），上端设置单向牛腿（用于钢梁连接）；钢梁两端设置螺栓孔，采用高强螺栓与钢柱牛腿连接。钢框架要求采用H型钢，采用的钢材应具有挤拉强度、伸长率、屈服点、冷弯和常温冲击韧性试验（V型缺口）五项要求的合格保证。关键节点（如螺栓标记）要求喷绘标记。 3、仿真预制外挂墙板：1套 仿真预制外挂墙板设计符合国家装配式标准图集要求，可用于外挂墙板在框架结构上的装配实操训练。外挂墙板采用不小于4mm钢制冷轧板制作，内外刷饭防锈漆表层涂刷清水仿真及耐磨原料融合漆，尺寸要求为2200mm×1180mm×200mm（长×宽×厚，偏差在±25mm以内），底部预留螺栓连接埋件，用于与仿版底预制梁连接；预埋吊钉，用于墙板脱模起板及吊装装配；关键节点（如预埋螺栓处）喷绘标记。 4、仿真预制剪力墙外墙板：1组 仿真预制剪力墙外墙板组合由3块大小不等的剪力墙外墙板组成，可用于剪力墙结构构件的装配实操训练，其剪力墙的不同组合可用于学生“一字型”、“L型”节点现浇连接训练。墙板的设计均需符合国家标准要求，墙板采用不小于4mm钢制冷轧板制作，内外刷饭防锈漆表层涂刷清水仿真及耐磨原料融合漆；仿真预制剪力墙外墙板1尺寸为990mm×1200mm×300mm（长×高×厚），仿真预制剪力墙外墙板2尺寸为1910mm×1200mm×300mm（长×高×厚），仿真预制剪力墙外墙板3尺寸为1490mm×1200mm×300mm（长×高×厚），墙板偏差均要求在±25mm以内。各墙板底部预留灌浆套筒，用于与仿版底座插筋连接；上部预留灌浆孔和出浆孔，可用于灌浆实操训练；预制外墙预埋吊钉，用于预制外墙脱模起板及吊装装配；预制外墙墙面预留斜支撑螺母，用于安装临时支撑支设；预制外墙墙面预留模板通孔，用于现浇模板支设和固定；在关键节点（如预埋螺栓处）喷绘标记。 5、铝模板：1组 铝模板材质为铝合金，由铝面板、支架和连接件三部分组成，能根据需要能组合拼装成不同尺寸的外型尺寸复杂的整体模架；可用于剪力墙外墙板“一字形”、“L形”节点现浇模板，在吊装完毕后，对剪力墙的节点进行模板支设的仿真训练。 6、墙板插放架：1组 插放架采用钢制框架主体，由固定立柱和移动立柱组成，可进行不同厚度墙板的竖向存放，满足至少4个墙板构件存放。 7、移动式龙门吊1套 起吊高度2700mm以上；跨幅2500m以上；荷载1000kg以上；手动操作。 8、操作器具：1组 包括：吊具，扳手、卷尺、撬棍、螺栓、斜支撑等器具，同时配套工具箱用于工具存放。 9、劳保用品：10组 包括安全帽、反光背心、劳保手套等。 10、构件安装二维码资源库1套 配套素材资源库，可通过设备上的二维码扫描访问。资源素材包括：不同构件吊装资源素材；墙板楼板连接资源素材；实训教学指导资源素材等。 （1）资源访问方式：二维码扫描。 （2）资源数量要求：教学视频、拓展视频数量不少于10个；图片、挂图资源数量不少于20张；文本资源不少于15个。 | 套 | 1 |
| 3 | 装配式建筑构件灌浆岗位技能实操平台 | 装配式建筑构件灌浆连接技术是装配化施工重要工艺，灌浆质量直接决定装配式建筑的整体质量。掌握专业的构件灌浆工艺知识是提高建筑质量的重要举措。装配式建筑构件灌浆实操平台通过仿真技术将灌浆施工场景还原到校园，让学生在校内即可进行灌浆操作体验和灌浆原理学习。主要包括如下内容： 1、装配式混凝土剪力墙半灌浆套筒实操装置：2组 产品为可用于反复吊装、满足连通腔灌浆的剪力墙结构实训装置，需体现构件连接节点特征。具体包括： （1）上部剪力墙结构：尺寸1200mm×200mm×500mm（长×宽×高，偏差在±25mm以内），混凝土强度C30，预埋Ф10吊环，内含半灌浆钢筋套筒不少于5个； （2）下部底座结构：尺寸1200mm×800mm×180mm（长×宽×高，偏差在±25mm以内），混凝土强度为C30；预留与上部结构配套的连接插筋； （3）吊装设备：底座尺寸1445mm×1020mm（长×宽，偏差在±25mm以内），设备平面不超出底座范围，高度不大于2000mm，电动遥控微型臂式塔吊，荷载不小于1t。 2、装配式混凝土预制柱半灌浆套筒实操装置：2组 产品为可用于反复吊装、满足连通腔灌浆的预制柱实训装置，需体现构件连接节点特征。具体包括： （1）上部结构（预制柱） 尺寸规格：600mm×600mm×550mm（长×宽×高，偏差在±25mm以内）；保护层厚度30mm；混凝土强度为C30，预埋Ф10吊环，内含半灌浆钢筋套筒不少于4个； （2）下部结构（底座） 尺寸规格：1000mm×1000mm×180mm（长×宽×高，偏差在±25mm以内）；保护层厚度50mm，混凝土强度为C30； （3）吊装设备 尺寸规格：底座尺寸1445mm×1020mm（长×宽，偏差在±25mm以内），设备平面不超出底座范围，高度不大于2000mm，电动遥控微型臂式塔吊，荷载≥1t。 3、灌浆料检测设备：1组 灌浆料检测设备用于对搅拌完成的灌浆料进行流动度检测，设备由圆截锥试模、钢化玻璃板、三联带底试模组成。 4、电动灌浆泵：1台 要求流量稳定，快速慢速可调，能够泵送不同粘度的灌浆料；可设定泵送极限压力。 5、推压式灌浆枪：2把 用于单仓套筒灌浆、制作灌浆接头，以及水平缝连通腔不超过30cm的少量接头灌浆、补浆施工。 6、手提变速搅拌器：1个 用于灌浆料及座浆料搅拌器具。要求功率1200~1400W，转速0~800rpm可调，电压单相220V/50H，搅拌头为片状或圆形花篮式。 7、测量仪器：1组 用于灌浆料座浆料配比测量、温度检测等，包括棒式测温计、电子秤、刻度量筒、量杯、水桶等。共中棒式测温计的测量范围为0～50℃；电子秤要求大字幕液晶显示，读取清晰，具备检校功能、报警功能。 8、灌浆料拌和容器：1只 要求容量不小于40L。 9、灌浆辅助工具：1组 包括PVC管、钢錾子、锤子、钢丝刷子、5米盒尺、抹子、灌浆嘴堵头等，满足实训要求。 10、高压水枪：1把 用于冲洗灌浆不合格的构件及灌浆料填塞部位；要求流量不小于10L/min。 11、劳保用品：10组 包括安全帽、反光背心、劳保手套等。 12、构件灌浆二维码资源库1套 配套素材资源库，可通过设备上的二维码扫描访问。资源素材包括：构件详图、模具摆放与矫正工艺、钢筋绑扎要求及绑扎工艺、埋件选型与固定、构件浇筑等资料；实训教学指导资源素材等。 （1）资源访问方式：二维码扫描。 （2）资源数量要求：教学视频、拓展视频数量不少于10个；图片、挂图资源数量不少于20张；文本资源不少于15个。 | 1 | 套 |
| 4 | 装配式建筑打胶封缝岗位技能实操平台 | 打胶封缝岗位技能实操平台通过仿真技术，将打胶封缝还原到校园，让学生在校内进行实操训练，可进行墙体拼接缝构造学习、墙体密封原理学习、墙体打胶封缝工艺反复实操训练。主要包括如下内容： 1、装配式建筑打胶封缝实操装置 实操装置应包括结构框架、外墙板、仿真吊篮等，通过仿真外墙构造“十字”形墙体拼接缝，供打胶封缝训练，并且框架可电动控制墙体开合，用于封缝胶料清理重复训练。通过悬空仿真吊篮拟造高空施工环境，增加实操真实体验；具体要求如下： （1）结构框架：用于支撑墙体与吊篮，配置电动装置，控制仿真墙体组合，安全可靠，高度≥2500mm； （2）外墙板：由4块外墙板组成，采用金属材质制作，表层刷涂清水仿真及耐磨原料融合剂，可通过结构框架电动驱动，构造“十字”形墙体拼接缝；每块墙板尺寸≥700mm×700mm（长×宽）。 （3）仿真吊篮：采用钢制材料，由锁链悬挂于结构框架，可动力升降，吊篮荷载≥200kg。 2、封缝打胶工具：1组 包括铲刀、软毛刷、PE棒、密封胶、美纹纸、胶枪等，配套收纳箱。 3、劳保用品：10组 包括安全帽、反光背心、劳保手套等。 4、打胶封缝二维码资源库1套 配套素材资源库，可通过设备上的二维码扫描访问。资源素材包括：构件详图、模具摆放与矫正工艺、钢筋绑扎要求及绑扎工艺、埋件选型与固定、构件浇筑等资料；实训教学指导资源素材等。 （1）资源访问方式：二维码扫描。 （2）资源数量要求：教学视频、拓展视频数量不少于10个；图片、挂图资源数量不少于20张；文本资源不少于15个。 | 2 | 套 |
| 5 | 教学实训平台 | 1、1+X装配式建筑构件制作与安装职业技能等级证书科目二考核辅助平台 1套 要求平台能够辅助完成1+X装配式建筑构件制作与安装职业技能等级证书科目二考核过程中的考评工作，可根据培训评价组织的科目二考核分配结果进行智能评价和分数统计管理。通过信息化技术提高考核效率和解放人力。系统支持PC端和移动端（Android系统）使用。具体功能要求如下： （1）平台考务管理功能 1）平台考务管理为PC端功能 2）可进行考点设备信息的显示和查询。 3）考生信息的显示和查询。 4）考场分配结果的显示，包括考试分组模式和考生分组模拟。试分组模式为显示考核项目的不同考核组员，生分组模式为显示考生信息及考试项目和考试角色，支持分配结果滚屏显示和设置。 5）考核结果的显示。 6）考核记录的报备打印。 7）考核结果分数的汇总及导出。 （2）平台智能评价功能 1）智能评价功能为移动端功能，支持Android环境安装。 2）内置科目二各考核项目评价标准。 3）支持考评员信息登陆功能。 4）支持考前检录功能，可进行考生图像拍摄和上传功能。 5）支持考点所有考核分配考位的显示与查询； 6）支持考评员考评过程中考核角色的随意切换和便捷评判，便于考评员开展考评工作。 7）支持考评员可和结束签字功能，并且能显示在后台记录里。 8）支持考评员评判记录的查询。 2、构件制作岗位3D引导教学软件 1套 要求装配岗位3D引导教学软件虚拟仿真装配式构件制作实操装置的所有构件、工具及环境，融入实操装置的所有装配工艺步骤,包括：图纸识图、模具摆放、钢筋绑扎、埋件固定、构件浇筑等工艺等细节工艺，可通过选项控制选择特定工艺引导，包括自动引导及选择引导等，满足40个以上学生的同时在线训练，要求产品架构为C/S架构，要求产品可进行用户名登陆及操作即时功能，要求软件可在PC端或手机移动端操作，PC端可在WIN7/WIN10系统环境运行，移动端可在Android系统环境运行。 3D引导教学软件主要操作流程如下：劳保用品准备→设备检查→卫生检查→工具准备→材料准备→定位划线→模具摆放→模具初固定→模具校正→模具终固定→粉刷脱模剂与缓凝剂→钢筋骨架摆放绑扎→放置垫块→预埋件安装→钢筋成品尺寸检查→预埋件位置检查→混凝土浇筑并振捣→工完料清。 3、构件装配岗位3D引导教学软件 1套 要求装配岗位3D引导教学软件虚拟仿真装配式构件安装实操装置的所有构件、工具及环境，融入实操装置的所有装配工艺步骤,包括：钢结构柱吊装、矫正机固定、剪力墙现浇、灌浆及固定等细节工艺，可通过选项控制选择特定工艺引导，包括自动引导及选择引导等，满足40个以上学生的同时在线训练，要求产品架构为C/S架构，要求产品可进行用户名登陆及操作即时功能，要求软件可在PC端或手机移动端操作，PC端可在WIN7/WIN10系统环境运行，移动端可在Android系统环境运行。 3D引导教学软件主要操作流程如下：劳保用品准备→设备检查→工具准备→材料准备→卫生检查→外墙挂板质量检查→吊具连接→外墙挂板试吊、吊运、安装对位→外墙挂板初固定→外墙挂板位置检查及调整→外墙挂板垂直度检查及调整→外墙挂板标高测量及调整→外墙挂板终固定→摘除吊钩→外墙挂板吊装质量检验→连接钢筋处理→工作面处理→分仓判断→弹控制线→放置橡塑棉条→放置垫块→标高找平→剪力墙吊装→剪力墙临时固定→剪力墙调整→剪力墙终固定→摘除吊钩→剪力墙吊装质量检验→连接钢筋处理→工作面处理→弹控制线→钢筋连接→钢筋隐蔽工程检验→模板安装→模板质量检验→拆除复位考核设备→工具入库→场地清理。 4、套筒灌浆岗位3D引导教学软件：1套 要求软件通过虚拟仿真技术，虚拟仿真实体设备实操场景及对应设备，虚拟仿真构件灌浆场景，包括预制柱灌浆、预制剪力墙灌浆等，融入装配式构件灌浆所有工艺步骤，包括：座浆料制作、墙体封边、灌浆料制作、灌浆流动度检测、灌浆操作、灌浆质量检查等工艺，可通过选项控制选择特定工艺引导；包括自动引导及选择引导等；产品可同时满足40人以上的班级同时在线操作，要求产品架构为C/S架构，产品可进行用户名登陆及操作即时功能，软件可在PC端或手机移动端操作，PC端可在WIN7/WIN10系统环境运行，移动端可在Android系统环境运行。 3D引导教学软件操作流程如下：劳保用品准备→设备检查→卫生检查→材料准备→钢筋垂直度检查校正→钢筋长度检查校正→钢筋清理→洒水湿润→分仓判断→检查灌浆孔→构件吊运→墙板下落→温度测量→确定水和封缝料干料质量→搅拌封缝料→封缝→计算灌浆料总量→确定水和干料质量→搅拌灌浆料→流动度试验→湿润灌浆泵→循环灌浆料→灌浆及封堵→填写灌浆记录表→设备清洗→工具清洗并入库→工具入库。 5、封缝打胶岗位3D引导教学软件 1套 要求软件需通过虚拟仿真技术，三维还原实操装置操作场景，引导仿真封缝打胶操作。虚拟仿真封缝打胶平台的所有构件、工具及环境，融入装配式封缝打胶所有生产工艺步骤，包括如下：封缝打胶施工前准备操作引导教学，封缝面清理及美纹纸粘贴引导教学，PE棒填充及封缝打胶操作引导教学，打胶面清理及美纹纸清除操作引导教学，封缝打胶工完料清操作引导教学，吊篮及安全带安全施工知识讲解。可通过选项控制选择特定工艺引导，包括自动引导及选择引导等，产品可同时满足40人以上的班级同时在线操作，要求产品架构为C/S架构，要求产品可进行用户名登陆及操作即时功能，要求软件可在PC端或手机移动端操作，PC端可在WIN7/WIN10系统环境运行，移动端可在Android系统环境运行。 封缝打胶岗位3D引导教学软件主要流程如下：劳保用品准备→设备检查→卫生检查→工具准备→材料准备→浮浆清理→杂质异物清理→灰尘清理→填充背衬材料→粘贴美纹纸→涂刷底涂液→施胶→刮平压实密封胶→修整密封凹型边缘→清理美纹纸→打胶装置清理复位→工具清理维护→工具入库→施工场地清理。 - 服务器:一台 - 处理器：至强E2224 4线程3.4GHz，8M缓存 内存：8G RADI: RADI1，支持软件RADI，支持RADI1/5/10/0 机箱规格：1U机架式 服务器系统：Windows Server 硬盘：2×1TB 保修：全国联保3年 | 1 | 套 |

★（二）交货时间、交货方式及安装地点

1、交货时间：2021年9月15日前完成安装建设调试，如工期延误的，按1000元/天在服务款中扣除，且由中标人承担全部损失。

2、交货方式：现场交货，投标人负责送至交货地。

3、安装地点：浙江广厦建设职业技术大学内指定地点。

（三）质保期（免费维修期）

1、质保三年；原厂专业技术支持服务；

2、质保期内提供免费上门服务。

3、质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，保修期内的服务均为免费上门服务。

4、质保期内，与维修相关的所有费用由中标方负责。

（四）技术培训

1、供方须对需方的操作人员、技术人员进行免费培训。

2、技术培训费用应包含在供货总价中。

3、供方负责对需方进行技术培训，包括对需方进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训,并提供系统操作、维修手册及各类设备的说明书。

（五）验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范由用户组织验收。

验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标方必须免费更换，并且赔偿由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

★（六）付款方式

货款由采购单位自行支付。全部货物安装完毕并验收合格后于2021年9月底付至合同总额的95%；留5%作为质量保证金，在质保期履行满1年后10日内付清。

（七）项目投标报价要求

1、投标单价报价是履行合同的最终价格，包括产品购置费、运输费、备品备件、培训费、安装调试费、人工、包装、运费、运输保险、安全措施、装卸、二次搬运、售后服务、技术支持、税金、现场验收之前所有材料损耗、因质量原因引起的维修、更换等本项目相关的一切费用。投标人所投报的投标单价报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在项目报价中，投标单价报价不作调整。

2、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

标二：电大部云教室建设工程技术参数

| 序号 | 设备名称 | 功能说明 | 单位 | 数量 | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、大屏幕显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能黑板 | 整体技术要求 智能黑板=触摸互动+白板水笔书写+粉笔书写 ① 智能黑板正面显示为一个由三块拼接而成的平面普通黑板，支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式。整个黑板无推拉式结构，可实现整块黑板统一屏幕书写。可在显示区域任意位置五指按压开关屏幕，并且关闭屏幕的同时，触摸功能也自动关闭，防止误操作；智能黑板具有一键多媒体功能，打开屏幕时，中间一块为液晶显示区域，可以进行触摸互动；关闭屏幕时，显示画面隐形，又恢复为一个普通黑板的表象，可以在上面进行书写。 ② 产品整体尺寸：长≥4050mm ，高≥1265mm ，厚≤70mm。 表面采用钢化玻璃防护要求 ③ 为保障师生在日常教学过程中，不受到硬物意外伤害，为师生提供安全，可靠，稳固的教学设备，智慧黑板触控玻璃通过国家玻璃质量监督检验中心出具的并盖有CMA、CNAS章的玻璃防飞溅试验报告，具有防飞溅功能，玻璃破碎不能溅出伤人（提供复印件加盖公章） ④ 为确保黑板长期使用中表面书写的流畅，耐磨，可靠性，智能黑板触控玻璃具有国家玻璃质量监督检验中心出具的并盖有CMA、CNAS章的玻璃抗磨性试验报告，以确保产品抗磨性能力符合正常使用需求（提供复印件加盖公章） ⑤ 智能黑板触控玻璃具有国家玻璃质量监督检验中心出具的碎片状态、耐热冲击性能检验报告。（提供复印件加盖公章） ⑥ 为保障师生在日常教学过程中，不受到硬物意外伤害，为师生提供安全，可靠，稳固的教学设备，智慧黑板触控玻璃通过国家玻璃质量监督检验中心出具的并盖有CMA、CNAS章的玻璃外观质量、弯曲度、玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性能检验报告，表面可承受100MPA的外应力冲击（提供复印件加盖公章） ⑦ 智慧黑板产品具有智慧教室互动黑板专用触控玻璃符合GB 11614-2009《平板玻璃》标准中优等品的技术要求。（提供复印件加盖公章）。 ⑧ 为保障师生在日常教学过程中，不受到产品本身有害物质的侵害，智慧黑板表面采用无害物质材料，触控玻璃能够符合欧盟指令2011/65/EU(ROHS)及其修订指令（EU）2015/863相关检测标准，并提供检测报告（提供复印件加盖公章） ⑨ 智慧黑板纳米触摸膜能够符合欧盟指令2011/65/EU(ROHS)及其修订指令（EU）2015/863相关检测标准。（提供复印件加盖公章） ⑩ 智慧黑板通过CE证书，保证其在产品电磁兼容，低电压等关键技术指标安全，稳定，适合在教学领域长期运行。（提供复印件加盖公章） 产品整机要求 11 为保证产品质量、供货进度及将来便利维护，本次投标商所投互动黑板产品必须为原厂授权产品，要求互动黑板CCC证书的申请人、制造商、生产厂为同一企业。（提供复印件加盖公章） 12 为确保黑板平整性，智能黑板必须采用纯平面、无外框设计，不得采用金属材质镀丝包边固定钢化玻璃结构设计，安全无锐角结构 。 13 具有流线型、圆弧形黑板制造技术。(提供国家级权威机构出具的证明文件) 14 产品制造商需具备中国国家节能产品认证证书（产品名称应包含本次招标的智能互动黑板系列，提供复印件加盖公章） 15 具有国家级检测机构出具并盖有CNAS章的互动黑板产品专用机身外壳防盐雾试验报告（提供复印件加盖公章） 16 智慧黑板产品需具有护眼性检测合格报告、抗强光干扰合格报告。（提供复印件加盖公章） 17 为保证产品在电磁兼容，辐射，电源抗干扰，接地，耐压等方面达到使用安全标准，符合人体使用要求，同时保障产品的安全稳定，长时间使用，产品具备第三方权威检测机构出具的并盖有CNAS，CMA公章的静电放电，电瞬间快速脉冲，浪涌冲击检测报告。（复印件加盖生产厂家公章） 18 投标产品需具有触控模组高温寿命检测报告（提供复印件加盖公章） 19 显示尺寸86英寸，显示尺寸1898.24mm*1069.17mm，单屏物理分辨率≧3840*2160。； 20 全屏开关：可在显示区域任意位置通过五指按压开关屏幕，方便老师操作，并且关闭屏幕的同时，触摸功能也自动关闭，防止误操作； 21 为了适应不同身高老师的黑板操作，可实现液晶屏显示窗口下移，并可以进行正常使用触摸，方便老师操作； 22 产品支持手势滑动方式选择、遥控器选择、物理按键选择三种切换不同信号源的方式，方便、高效； 23 产品支持智能遥控器双重功能，智能遥控器不仅可以作为遥控器，也可以作为键盘、鼠标使用，当Windows系统出现问题，遥控器可以代替键盘进行使用。 24 为方便现场黑板显示画面共享，产品支持HDMI信号环出功能，简单易用； ① 产品具有独特的音箱悬浮式设计结构，运用环境自适应扩声原理，保证高品质的音质效果，输出功率≥15瓦x2。 教学软件功能要求 要求配套原厂多媒体教学软件，并具有教学电子白板软件功能，厂家具有计算机软件著作权（提供证明文件），与互动黑板为同一品牌（提供证明文件）。 功能如下： ② 白板软件在设计上充分考虑老师的使用体验，不改变在教室中老师的书写擦除习惯，支持多人同时边写边擦，不论是笔迹、图片、还是图形（例如用几何工具画一个三角形,可以擦除任意角）等任意对象都可以实现任意部分的擦除。 ③ 支持板中板功能，便于在教学过程中临时补充书写，并支持擦除、保存板面上的内容。支持文字多点书写功能，支持聚光灯、放大镜、一键锁屏应用功能。白板板书的内容，学生可以通过扫描二维码的方式带走，方便课后复习 ④ 支持五指手势擦除，完全仿真实物板擦，方便日常教学书写 ⑤ 支持10点以上书写，有非常好的书写效果，随着书写速度的改变，书写的线条粗细会发生变化；书写速度很流畅，消除毛刺问题，更真实地体现原笔迹书写效果； ⑥ 可以任意移动工具条，移动到一定位置时可以变换横竖；任何状态下工具条都可以收缩成一个按钮，需要时可以随时展开；菜单上的图标动态显示，明确显示当前选中状态，如：当学科模式切换为数学时，主菜单的学科模式显示当前为数学模式，当前选中的笔型也在菜单上显示，当前选中的笔的粗细以及颜色在菜单中也正常显示，给使用者以明确的提示 ⑦ 智能文字功能：支持全屏智能识别，并且中文、英文、数字可以同时混合书写并自动识别，如中国（China）人口数14亿。达到即写即识别。支持手势擦除，识别后的内容如不需要的话，可以直接在识别后的书写体上画直线或画圈删除部分内容。可以对已经识别后的内容选中选择相似字。 ⑧ 智能图形功能；任意规则和不规则图形的识别，如：直线、圆、椭圆、菱形、三角形（直角、锐角、钝角）、矩形、平行四边形、不规则的各种多边形。 ⑨ 智能公式功能：支持全屏书写识别，支持多学科公式识别，如数学方程、物理公式、化学方程式等。支持手势擦除，识别后的内容如不需要的话，可以直接在识别后的书写体上画直线或画圈删除部分内容。 ⑩ 支持二十种以上图形工具，可以使用二维图形和立体图形。这些图形包括圆形、椭圆、平行四边形、矩形、梯形、直角三角形、三角形、直线、虚线、箭头、立方体、三棱锥、四棱锥、圆柱、圆锥、圆台、球体、半圆体、二面体 。 选择一种图形模型，可以画出该图形，并能随意填充不同的颜色，并对其进行大小调整、旋转、删除、复制、层级等操作，并可以制作动画效果。 11 支持教学资源功能，资源主要包括素材库、本地资源和云资源。切换学科模式后素材库默认对应学科的。本地资源，从我的电脑打开本地的文件，选择后直接打开，并能进行批注。云资源，链接至教育云平台登录页面。素材库：点击资源图标 ，进入素材库页面，包括语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理、体育、音乐、综合，在这些素材库里拖出图片、视频、音频、文本来展示讲解。视频播放时支持手势操作（一个手指单击：显示或隐藏操作栏，全屏状态退出全屏；一个手指双击：全屏播放；两个手指点击：暂停、继续播放；一个手指按住另一个手指点击：截图；两个手指同时滑动：放大或缩小播放区域） 12 支持文字多点书写功能，支持多页面板中板、聚光灯、放大镜、一键锁屏等应用功能； 13 有断电保护功能：当电脑意外断电重启后，操作系统等软件程序不丢失，可以自动恢复。 14 可以对当前内容进行任意区域的截图，截图完成后自动发送到白板上，可对截图内容进行批注讲解； 15 软件漫游状态时支持页面书写区域上下左右延伸，提供页面缩略图导航，可快速定位书写区域； 16 在白板软件中可以同时打开多个文件，打开后文件以模板图标展示在白板上，可以对其进行旋转、缩放、拖拽等手势操作； 17 支持在线备课功能，可以在线调用网络资源，并自动推送相关课件资源； 18 支持多学科应用，多学科主题场景，丰富的学科素材库，不同学科的实验室模拟仿真课程；支持教育云平台功能，将实验室、资源素材、互动课堂无缝集成，可以通过白板一键平台登录； 19 可以与无线视频展台无缝对接、流畅度高，实现锁定画面、选择、画笔、橡皮、截屏、拍照、分辨率设置、摄像头切换、发送、返回和退出等功能，能够让老师在任何一个教室角落便捷使用无线视频展台； 20 支持移动授课助手功能，移动端可以无线控制大屏幕黑板，实现移动教学模式； 21 支持桌面同步控制：移动端点击桌面同步，在移动端上实时展示windows端的内容 ，可以通过移动端操作windows端的任何内容，可以对桌面内容进行批注、撤销批注等操作 ，批注内容同时在移动端和windows端同步展示 ； 22 支持触摸板功能：模式下可以快速打开键盘、切换窗口、关闭窗口和返回桌面； 23 支持移动端拍照上传功能：可以拍一张或多张照片并上传到windows端 ，可以切换照片，对照片进行批注讲解； 24 支持移动端文件上传功能：可以将移动端的文件上传到windows端，包括图片、office文档、视频和压缩包等文件，上传到windows后，调取windows端本地程序打开 ，可以对打开的文件进行批注功能； 25包含综合素质过程性评价系统：不增加老师额外负担，在教育和管理学生的同时进行过程性评价，记录学生在校点滴表现，自动转换为综合性素质评价报告及成长档案并导出文档备份； 电脑部分要求 内置电脑：OPS架构，数据USB*4， 处理器：Intel Corei5-4460四代处理器， 内存：4G DDR3 ，硬盘：128G-SSD 固态硬盘， 内置 WiFi：IEEE 802.11ac 标准，保证足够的信号强度;内置网卡：10M/100M/1000M,RJ45*1， 自带window7旗舰版系统 内置快拍仪参数要求 1）像素不低于500万； 帧数：720P和1080P不低于25帧/秒；拍摄幅面：A4幅面，图像色彩 RGB24位真彩，拍摄速度≤1秒 图片格式JPG/BMP/PNG/GIF/TIF，文档格式PDF/DOC/TXT/RTF/XLS，视频格式FLV/MP4 2）为方便教室内部使用,采用无线方式连接,无线传输频率：150M/S 3）镜头支持270度翻转式。可拍摄试卷、实物等；拍摄课堂活动，拍摄讲台上的老师，方便微课录制。 4）支持对比教学和实物展示功能，支持2、4画面同屏展示进行对比教学。 5）支持一键OCR文字识别，能同时将中、英文和表格识别成doc/xls/txt/pdf/rtf等文档格式。 6）支持电子白板讲解注释，支持拍照、录像、存储等功能，支持对实物展示画面任意角度旋转纠偏。 7）支持微课云平台功能，支持微课上传、下载和在线观看。 8）支持多个图片一键装订成册，支持一键转换成PDF文件。 9）嵌入式设计结构，与智慧教室互动黑板为一整体，防盗式设计，支持内置充电模块功能。 产品制造商相关要求： 1、 1.产品制造商18001职业健康安全管理体系认证证书（提供证明文件） 2、 2.产品制造商9001质量管理体系认证证书（提供证明文件） 3、3. 产品制造商14001环境管理体系认证证书（提供证明文件） 4.产品制造商入围中国教育装备行业协会会员单位（提供证明文件） | 块 | 1 | 达冠ARRIVE-86A |
| 2 | 液晶电视 | 具有教学展示、小组展示、师生互动等功能 | 台 | 4 | 海信55H55E |
| 3 | 讲台显示器 | 屏幕尺寸：21.5英寸，面板类型：IPS，最佳分辨率：1920*1080，LED背光，屏幕比例：16:9，对比度：1000：1以上，接口：HDMI*1个、 VGA*1个,支持壁挂 | 台 | 1 | DELL 2219H |
| 二、智慧控制系统 |  |  |  |  |  |
| 4 | 集中控制系统 | 教室内设备集中管理控制 | 套 | 1 | 得实DS-NET650I-RF |
| 5 | 触控面板 | 教学展示、小组互动、环境控制终端 | 套 | 1 | 得实DS-YJP20 |
| 6 | 环境控制模块 | 控制教室内的灯光窗帘等 | 套 | 1 | 得实DS-HJ150 |
| 三、教学扩音系统 |  |  |  |  |  |
| 7 | 全功能音频主机 | 音频处理部分和功率放大器部分必须集成到一个机箱内 1、可同时支持最多2只吊麦、无线麦克风和课件的扩声，全输入录音，扩声不啸叫，录音高保真，吊麦拾音范围5-8米，做到讲台区域全覆盖； ▲2、可满足符合教室标准的场合的吊麦又扩又互动的应用； 3、具备抗混响功能，避免多路语音互相干扰，突出重要语音信号，抗混响等级可调； 4、支持16段EQ调节，满足各种场景应用音量状态实时显示和外部按键控制； 5、外部调试接口：满足网络接口以及RS485接口配置，提供调试界面截图；支持软硬件一键恢复出厂设置； 6、集成动态自适应噪音抑制技术（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）,保证声音质量； 7、频率响应: 20Hz～16kHz 8、具备反馈抑制（AFC）：声音增益提升幅度≥15dB； 9、处理啸叫抑制延迟能力：128ms，256ms; 10、具备回声消除技术（AEC），处理回声延迟能力：128ms，256ms，512ms； 11、输入阻抗: 10kΩ 12、输出阻抗: 100R 13、环境噪声消除: ≤30dB 14、无线输入降噪: ≤30dB 15、总谐波失真（THD+N）: ≤0.3%（Vo = 2Vrms, f = 1kHz) 16、信噪比（S/N）: 80dBA( 20Hz～16kHz，A计权) 17、最大输入电平：6dBu 18、最大输出电平：12dBu 19、保护电路：ESD ±6kV(contact)±8kV (air) 、雷击保护、电源反接保护 20、输入接口： 8×凤凰接口差分输入，4×凤凰接口线性输入 21、输出接口： 8×凤凰接口单端输出，2×水晶头功放输出 22、电源接口： 1×DC 24V圆孔插座 23、网络接口： 1×RJ45，10Base-T/100Base-TX；控制接口： 1×RS485 ▲24、支持4路GPIO口，可外接扩声静音开关； ▲25、如果有参考信号输入，则自动进入互动模式，如果又按了扩声那么启动又扩又互动模式； ▲26、可选配控制面板，通过按键控制输出静音，触摸按键来调节输出音量，以及可通过按键调节降噪等级和啸叫抑制等级，提供面板功能截图； ▲27、支持软件远程升级，支持远程监听和对讲； ▲28、数字音频主机具有可视化环境声场检测软件，可依据国（际）相关声学标准检测出不同教室现场声学各类参数（包括混响时间、背景噪音、语言传输指数等），以应对各类复杂教室声学环境，提供可视化环境声场检测软件检测数据截图； ▲29、具备环境声场检测软件证书； ▲30、具备数字音频主机软件证书； ▲31、数字音频主机须具有3C认证，公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检验报告（提供相关认证证书复印件并加盖公章）； ▲32、生产企业具备ISO9000、国家高新技术企业证书、国家商务部AAA信用等级认证（提供相关认证证书复印件并加盖公章）； | 台 | 1 | 艾力特OS-2408A |
| 8 | 教学音箱 | 1、额定功率： 30W-80W 2、灵敏度： 88dB 3、频率响应： 100-20KHZ 4、阻抗： 4Ω 5、高音单元： 1x0.75寸高音 6、低音单元： 1x6寸低音 7、*材质： 木箱 8、无源/有源： 无源 | 对 | 1 | 艾力特SPK-3E |
| 9 | 讲台区指向性吊麦 | 1、频率响应： 100Hz～16KHz 2、灵敏度： -32dB±3dB 3、指向特性： 超心型 4、拾音角度： ≤130° 5、输出阻抗： 200Ω±30% 6、输出幅度： Max 300mV 7、最大承受声压： 110dBSPL（A计权@1KHz，THD≤3%） 8、动态范围： 80dB（A） 9、信噪比： 64dB（A)（re94dBSPL=1Pa@1KHz) 10、幻象供电： 直流48V 11、输出连接器： 外置式3针卡侬公头XLR-3-12C 12、含配套吊杆 | 支 | 1 | 艾力特MS-D050 |
| 10 | 学生区指向性吊麦 | 1、频率响应： 100Hz～18KHz 2、灵敏度： -40dB±3 dB （re 0dB=1V/Pa@1kHz） 3、指向特性： 超心型 ≤135° 4、输出阻抗： 200Ω±30% 5、输出幅度： Max 300mV 6、最大承受声压： 110dB SPL（A计权@1KHz，THD≤1%） 7、动态范围； 76dB（A） 8、信噪比： 60dB（A)（re 94dBSPL=1Pa@1KHz) 9、幻象供电： 直流48V 10、输出连接器： 外置式3针卡侬公头XLR-3-12C 11、含配套吊杆 12、符合标准： 欧盟CE标准，美国FCC认证，最高检同步录音录像系统建设规范 | 支 | 6 | 艾力特MS-D040 |
| 四、视频会议系统 |  |  |  |  |  |
| 11 | 视频会议终端 | 1、 终端采用分体式结构，主机和摄像头可分离安装； 2、 终端支持 ITU-T H.323、SIP 协议。支持 G.711、G.722、G.722.1 C、G.728 和 G.719 等音频协议，具有立体声效果，支持 20KHz 以上（含）宽带音频标准，应选用 ITU-T 国 际电联标准。支持的视频协议包括： H.261、H.263、H.264、H.264 High Profile、SVC 等视频协议。终端支持1740Kbps会议带宽下实现1080P60帧图像格式编解码，1024Kbps会议带宽下实现1080P30帧图像格式编解码，支持最低512Kbps会议带宽下实现720P30帧图像格式编解码。 3、终端支持通过 HDMI、VGA 线缆发送双流，同时也需要支持通过无线 WIFI 或者局域网 发送数字双流。 4、终端具备网络状态统计功能，能够对通讯中连接的协议、速率和丢包率等进行实时 统计；近端回路诊断功能；音频输入电平检测功能；音频输出检测功能；网络 Ping 工 具。 5、终端支持菜单界面设置快捷拨号，且快捷窗口支持自定义通讯图片上传显示。 *6、终端包含 4 路高清输入、4 路高清输出接口，输入含有 HDCI、SDI、HDMI 及 VGA 高清接口，输出接口包含 SDI、HDMI 及 VGA 高清接口。 7、网络适应性： （1）具备终端会议保持能力，当 MCU 召集终端入会，会议过程中，终端拔掉网线，在 40 秒内恢复网线，15 秒内终端可自动恢复会议； （2）终端在网络丢包达到 20%时，视频清晰，无马赛克，网络丢包 70%时，可保证音频 通信正常。 8、终端标配1台12倍光学变焦PTZ摄像机，支持自动对焦功能。支持1920*1080分辨率。最大视角85度。 9、终端标配1套360度全向数字麦克风，拾音半径为7米，具有扩展串联麦克风功能以增大拾音距离。 10、需要提供须提供设备3C、入网许可证书。 11、能和浙江广播电视大学云教室视频会议系统无缝对接。 | 台 | 1 | POLYCOM Group 550 |
| 12 | 远程视频会议摄像机 | USB高清1080P三倍变焦视频会议摄像头： 图像传感器：1/2.9英寸Progressive CMOS 有效像素：800万 MJPG:1920×1080，1280×720，640×360,320×240 信号系统：HD YUY2:1920×1080，1280×720，640×360,320×240 信号制式PAL/NTSC 3倍光学变焦，f=3.35mm(广角端)～10.05 mm(远端)镜头聚焦系统自动/手动/键控 最低照度0.1Lux 增益 自动/手动 白平衡 自动/室内/室外/手动 图像效果 彩色/电子翻转/镜像 信噪比≥50db 355°(速度80°/秒) 水平摇移 府仰摇移 -30度至90度(速度60°/秒) 预置位 遥控可设9个，键盘可设200个预置位 视频输出HD USB2.0 SONY VISCA、PELCO D 控制协议 控制方式 RS-232、RS-485 电源要求 12V DC(10.8～13.0V DC) 无线全向麦克风，(可有线连接)适合会议使用，同步使用全向会议麦克风，内置音箱 扬声器 ：频率响应：160-30,000赫兹 音量：在0.5米距离下峰值音量可达95分贝 麦克风 ：频率响应：160-30,000赫兹 内置3个麦克风 拾音范围8米。可以外接2个扩展麦，工5个麦克风 拾音范围12米 内置音箱 消除杂音回音 可3.5外接音箱 实现360度拾音，每个麦克风独立的声学回声消除 | 台 | 1 | 好会通HHT-TC203 |
| 13 | 无线全向麦克风 | 支持全双工(同步拾音和扩声) | 台 | 1 | 好会通M8000W |
| 五、互动教学系统 |  |  |  |  |  |
| 14 | 智能交互教师终端（含交互控制软件） | 互动教学系统增进了教师与学生在教学过程中的深度互动与多维度信息展示功能 | 台 | 1 | 得实SMB-ER2400T |
| 15 | USB-HDMI传屏器 | 1.整体化设计，外观时尚高档，免配置，免安装。 2.支持系统类型：Windows7/8/10，Mac OS，Linux，Android等所有HDMI输出的设备(部分设备无需额外usb线供电)，无需安装驱动或运行软件。 3.所有电脑均支持扩展屏，投屏效果优，流畅不丢帧，支持触摸回传。 4.连接路数1~8(若需要超过8路，需额外配置工程路由器)，最大同时显示路数1~9，取决于接收端。 5.无线速率：发射端300Mbps；无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac。 6.传输延迟＜ 150ms，典型值 110ms。 7.插入电脑时，具有背光提示功能。 | 台 | 1 | 得实定制 |
| 16 | 智能互动学生终端（含互动控制软件） | 1.4核 Cortex-A17，主频1.8G，提供多扩展功能； 2.标配HDMI、VGA接口，适应大多数显示设备接口； 3.标配RS232接口，更好的融合中控系统； 4.标配书写板，单点书写多点缩放，扫码带走； 5.支持反镜像功能，支持安装第三方应用； 6.手机在传屏的同时，还可以访问局域网或者互联网； 7.支持安卓APP镜像传屏能同步传声音，内置大电容和实时时钟，支持无人值守自动重启功能，支撑365天7*24小时不掉电稳定运行； 8.MiraPlay模式，同时支持Miracast，AirPlay，USB传屏器的使用，无需模式切换，双Wifi技术支撑的AirPlay推流模式； 9.传屏动态密码。 10.控制软件：可以将4路高清数字视频信号显示在同一个屏幕上，并有多种视频分割效果。本组支持显示其它小组以及教师屏的内容，也可将本组内容显示至其它小组以及教师屏。 | 台 | 1 | 得实SMB-ER2400G |
| 六、桌椅及安装调试费 |  |  |  |  |  |
| 17 | 双人课桌 | 1、桌面：采用E0级三聚氰胺饰面实木颗粒板材质，表面硬度可达3H，防划，无需封边，无味，抗菌，防水，耐磨，防腐，防潮，防污，防磨，易清理。桌面四周软性PU封边，带冷轧板材质前挡板。 2、下架：选用优质钢管，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺处理，表面粉末静电喷涂处理。 3、配件：设置钢制书包架，可调解脚内塞。 4、尺寸：1200*400*750mm | 张 | 24 | 定制 |
| 18 | 学生椅 | 1、椅面使用PP材料混入加强纤维经模具注塑成型，椅面感官厚度≥7mm（平均厚度≥8mm)。符合人机工程学的不规则曲面结构，坐感舒适。提供至少5种颜色备选。 2、钢架采用直径≥12mm实心圆钢制作，表面经喷砂打磨后静电喷塑处理。 3、椅子可叠放。椅面下部加装塑料保护罩等防护装置，避免椅子叠放时损伤座面。 4、椅脚底部加装透明工程塑料卡钉配防滑毛毡。 5、尺寸：椅面宽度L≥415mm,椅面深度W≥465mm,座板深度W2≥435mm，椅子高度830mm≤H≤850mm。 | 张 | 48 | 定制 |
| 19 | 讲台 | 1、材料要求：工作台面及笔记本托盘为三聚氰胺多层板材料，环保等级：E1;工作台面下方的网状挡板为镀铝锌板，厚度不低于1、5mm，工作台面的立柱为镁合金材料。设备机柜为优质冷轧钢板。 2、材料规格：冷轧板材厚度不少于1、2MM，方孔条 2、0mm，安装梁 1、5mm，工作台面板材厚度：30mm，前后门免焊加强筋结构。 3、表面处理：脱脂、磷化，静电喷塑，均匀喷涂无噪点，漆面平整密度高。 4、工作台面下方配置一条金属线槽与设备机柜相连，并安装键盘抽屉一个。 5、设备机柜内部设置多层可调节层板，方便安装一台卧式电脑主机、一台多媒体中控、一台扩音设备，所有设备的安装位置均配置活动紧固装置和走线装置，另需配置一台PDU，以标准机架方式安装。 6、设备机柜后门应采用网状板材利于散热，前后门都安装防盗柜门锁。 7、讲台台面配有：HDMI线、网线、音频线、电源插口等接口，具备外接设备能力。 8、讲台内设置输入电源控制总开关，用IC卡的形式，能防一定的技术性开启。达到总电源开，系统供电，投影机、电脑自动打开，电动幕布自动放下；总电源关，系统关闭，幕布升，电脑安全关机，投影机延时，散热后关，延时断电（时间可调）。设备自动开启功能可根据实际情况自由调控。 9、讲台面板上设置中控面板，在没有IC卡进行身份认证或远程开启时，按键无效。 10、讲台需有漏电保护措施和可靠接地，有效防止静电。 11、讲台前部、后部使用锁具都应可开启。所有设备安装于讲台内必需牢固，不得有松动现象。 12、显示器放置位放置显示器后不会出现显示器下沉及托杆变形现象。 | 张 | 1 | 定制 |
| 20 | 安装附件及调试维护费 | 云教室系统集成所需的安装辅材、安装附件及人工费，并保证云教室和浙江广播电视大学云教室联调，实现无缝对接。 | 套 | 1 | 定制 |

注：▲1、投标人必须具有浙江省电大系统同类云教室建设成功案例3家以上（提供合同复印件）

▲2、所有设备含安装（包括安装所需线材配件）及调试。质保期三年。

▲3、投标人必须能将项目接入浙江开放大学云教室系统并调试运行正常。

★（二）交货时间、交货方式及安装地点

1、交货时间：2021年9月15日前完成安装建设调试，如工期延误的，按1000元/天在服务款中扣除，且由中标人承担全部损失。

2、交货方式：现场交货，投标人负责送至交货地。

3、安装地点：浙江广厦建设职业技术大学内指定地点。

（三）质保期（免费维修期）

1、质保三年；原厂专业技术支持服务；

2、质保期内提供免费上门服务。

3、质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，保修期内的服务均为免费上门服务。

4、质保期内，与维修相关的所有费用由中标方负责。

（四）技术培训

1、供方须对需方的操作人员、技术人员进行免费培训。

2、技术培训费用应包含在供货总价中。

3、供方负责对需方进行技术培训，包括对需方进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训,并提供系统操作、维修手册及各类设备的说明书。

（五）验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范由用户组织验收。

验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标方必须免费更换，并且赔偿由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

★（六）付款方式

货款由采购单位自行支付。全部货物安装完毕并验收合格后于2021年9月底付至合同总额的95%；留5%作为质量保证金，在质保期履行满1年后10日内付清。

（七）项目投标报价要求

1、投标报价是履行合同的最终价格，包括产品购置费、运输费、备品备件、培训费、安装调试费、人工、包装、运费、运输保险、安全措施、装卸、二次搬运、售后服务、技术支持、税金、现场验收之前所有材料损耗、因质量原因引起的维修、更换等本项目相关的一切费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在项目报价中，投标报价不作调整。

2、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

标三：电大部教室多媒体设备技术参数

| 序号 | 产品名称 | 推荐品牌 | 说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂一体机 | 迈杰，久远，宝诺 | A、箱体要求： 1、箱体采用上、中、下三层设计，上下两截要有独立的锁。中间部分为常用的快捷控制区域； 2、箱体主体采用优质冷轧钢板材料，表面喷塑； 3、箱体门板材料采用白色印花彩钢板，和电子白板色调要统一； 4、★产品整体采用模块化设计，各个主要功能模块要采用前拆式设计。 5、产品内部走线隐蔽，要有专用的理线设计，避免内部线路过于混乱，造成信号互相干扰； 6、★箱体内部要有独立可固定的话筒、耳机、鼠标、键盘、白板笔等放置区域，便于日常的维护整理，无线话筒只要放置在设备处即可充电，无需线充； 7、★展台工作平台采用独特的隐藏式铰链设计（非气弹簧式），工作台面无遮挡，便于展示各种大小的物件； 1、集视频展台、中控系统、功放音箱、无线话筒、电子时钟、温度显示等功能为一体； 2、各设备之间能完美结合，并能方便的控制和切换，提高老师上课效率； 3、模块化的设计，方便后续维护以及设备的升级改造； 4、箱体内有独立空间设计，可以放置第三方主流品牌电脑。 B、光学变焦视频展台部分： 1、★采用≥22倍光学变焦，10倍数字变焦镜头； 2、★有效像素≥300万像素，自动白平衡，自动光圈、自动对焦功能，LED辅助光源，，支持1024x768，800x600；亮度信噪比计权（S/N）≥48dB，自动增益AGC≥9dB； 3、拍摄幅面≥A4，图像失真≤2%； 4、★具有VGA信号直接输出功能。一键切换即可使展台画面输出给投影机，无需启动专用软件，方便老师快捷使用； 5、★展台有直接的控制旋钮可以支持放大、缩小、旋转、冻结、灯光等常用快捷操作； 6、★支持USB图像输出，有独立展台软件使用，也可以支持电子白板调用视频展台图像，方便操作； 7、★操作快捷化设计：展台和中控一体化设计，打开和关闭展台只需一个动作即可完成，无需每次折叠调整。 8、★自动关机功能：展台使用完毕复位后，在2分钟内如无操作，展台能自动关机; 9、★软件功能：具有图像拍摄、文档管理及图像编辑功能；电子白板批注浮动球功能；分屏对比教学功能；屏幕录像、标注时录像功能；支持智能在线升级。 C、中央控制部分： 1、一键开关机功能，能够一键开关计算机系统、投影机、展台、音箱、功放等； 2、投影机控制功能（RS232控制或红外控制）； 3、计算机、笔记本、展台的音视频切换功能；正面笔记本接入信号预留（VGA视频、3.5MM音频、HDMI接口、USB接口、RJ45接口各一路）； 4、电子白板自动切换功能（即笔记本优先识别功能，能够方便的在内置计算机和笔记本间进行自动切换使用）； 5、具有延时断电功能；系统关机后能自动延时1～3分钟后断电； 6、数字旋钮式按键操作，简单易用，可靠性好； 7、具有电视盒的控制功能，能方便控制外接的电视盒。 8.电子白板开关：具有一键开关电子白板触控功能 9、接口要求： 9.1、音、视频输入: VGA×3、HDMI×1、3.5MM音频×3； 9.2、音、视频输出：VGA×2、HDMI×1、3.5MM音频×1； 9.3、USB接口: USB×4个； 9.4、网络输入：RJ45X1； 9.5、网络输出：RJ45X3； 9.6、控制：IR×1、RS-232×1； 9.7、电源：220VAC输入×1，输出×4； D、功放部分： 1、内置2x30W（有效功率）数字式功放 2、带混响功能，可以支持2.4G无线话筒； 3、可直连控制音箱 E、无线话筒部分 1、采用2.4G无线射频传输；频率范围:2400-2483MHZ； 2、开机自动对频，在2米范围内，主机与麦克风自动配对连接时间≤1秒；内置频道数量≥80个； 3、频率响应：20HZ-20KHZ，接收灵敏度：≥85dBm； 4、有效接收半径≥10米； 5、内置可充电锂电池，续航时间≥8小时； 6、★内置激光教鞭；支持PPT翻页等功能（选配） 7、无线话筒产品形态：佩戴式； 8、★回声抑制功能：无线话筒离音箱500mm外，音响正常放音无明显啸叫声； 9、★充电装置：壁挂机内部设计有无线话筒的充电座，要有充电指示及防治过充的保护装置。 | 4 |
| 2 | 电脑主机 | 戴尔 | 主机要求： 1、▲CPU：Intel Core I3处理器，主频≥3.0GHZ； 2、主板与接口：Intel H110芯片组或以上，≥2条DIMM扩展插 3、内存：8G DDR4 2133MHz或以上； 4、▲硬盘：SSD固态硬盘，容量：≥250G； 5、显卡：主板集成显卡，标配DP+VGA双接口，支持双屏显示； 6、声卡：集成声卡； 7、网卡：1000 MB集成网卡； 8、无线网卡：支持802.11AC； 9、接口：USB接口≥4个（USB3.0接口≥1个，可支持关机为其他USB外设充电功能）； 10、电源适配器：≤65W； 11、▲支持一键开关机及独立控制开关机功能； 机箱要求： 1、有独立的原厂机箱、可立可卧，标配固定套件； 2、尺寸≤200mm*200mm*65mm； 3、内嵌在壁挂式多媒体箱体内； | 2 |
|  |  |  | ▲备注：2个机房要求连接教师机电脑，无需再配置主机 |  |
| 3 | 音箱部分 | 迈杰，佳比 | 1、扩声方案：数字式高保真功放 2、额定功率2×30W； 3、阻抗：4欧姆， 4、频响范围：80-20KHz， 5、灵敏度：≥80dB（A计权）， 6、失真：THD +N≤0.2， 7、★喇叭：中低音喇叭单元：2×3英寸，4Ω；高音单元：2×1英寸，4Ω， 8、箱体材料：中密度纤维板， 9、★安装方式：音条式设计，安装在左侧白板上方。箱体自带安装挂架； 10、★音箱自带数字时钟显示和温度显示功能。 11、★音箱无缝对接壁挂一体机内置功放，并且与壁挂机为同一品牌 | 4 |
| 4 | 一体化无尘白板 | 迈杰、久远、 | 电子白板部分（具有白板笔书写功能） - 触摸技术：红外触摸技术，采用手指或其他材料在电子白板上直接书写，无须专用笔，使用方便； - 响应时间：≤8ms；采样率：120帧／s；触摸精度：2mm； - 支持多点及手势触控； - 供电方式：USB供电； - ★具有物理开关按键，可一键开启/关闭白板的触摸功能，并有相应的语音和指示灯提示； - 书写板夹心材料采用：高强度铝蜂窝板材，板材厚度≥15mm； - 板面材料：进口0.4mm搪瓷白板; - 板面硬度：＞4H； - 板面颜色为白色。板面具备耐擦拭性，一般的水性白板笔都可以直接用干布擦拭；使用寿命不低于10年； - 板体尺寸：（根据白板具体型号进行调整）； - 板体尺寸比例:（根据白板具体型号进行调整）； - 投影效果：板面需要经过特殊工艺处理，减少反射影像的光线扭曲，没有明显的光斑； - 抗腐蚀：甲苯、丁酮、酒精、油脂、石油、乙酸乙酯、二甲苯等几种常见腐蚀剂浸泡1小时，无变化； - ★支持对电脑上的视频界面或其他动态画面进行电子批注，并且在批注时不影响电脑画面的正常播放； - 悬浮图标：支持开机自动启动和桌面浮标功能，当不使用白板软件时，浮标总是置于桌面最上方，且可以自由拖动至桌面任意位置； - 快捷调用功能：悬浮图标上具备多种工具的快捷调用，包括批注、擦除、打开白板等功能； - 电子批注可更换的笔迹类型≥3种，笔迹颜色≥6种，笔迹粗细的调节方式为滑块式线性调节； - ★支持通过手势快速息屏和唤醒，息屏期间可用白板笔直接在白板上进行板书，息屏期间不会产生任何触摸操作； - ★笔迹调整功能：支持对已经批注在白板界面内的笔迹重新更换颜色和粗细； - ★常用教学工具：软件具备插入形状、屏幕截图、放大镜、计时器、更换背景等多款实用性较强的教学工具； - ★板中板功能：可在白板左侧或者右侧点击板中板快捷键，展开另一块白板，方便教师临时记录其余知识点； - ★多屏对比：支持在软件内同时打开多个PPT、Word、Excel、PDF、TXT、HTML、MP4、MP3等主流格式的文件，并自由分屏进行对比教学。 - 展台调用：在软件内可调用USB视频展台的图像画面，并支持在画面上进行批注、拍照、缩放等操作，同时展台画面可与打开的文件画面同时进行分屏对比； - 软件具备远程自动升级功能，在连网状态下能够自动进行版本更新，也可以手动关闭远程更新功能。 其它安装要求： - 书写绿板、电子白板、壁挂一体机三个部分要用统一的银色铝合金型材外框框成一个整体。 - 配套银色铝合金笔槽长度不小于1200mm。 - 有定制走线盖板，整体设计没有多余线材外露。 | 4 |
| 5 | 绿色书写板，推拉绿板（粉笔书写） | 迈杰，新合力， 蓝贝斯特 | - 书写绿板： 采用韩国技术烤漆板，亚光；无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷、细腻平整、书写流畅、字迹清晰、擦后无残留、耐磨损、耐腐蚀、色调柔和、时尚美观，学生任意角度都能正常观看，可视效果佳，有效地保护师生的视力健康。 - 内芯材料： 防潮、吸音、高强度聚苯乙烯泡沫板，采用适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。厚度≥15mm。 - 背板： 采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.3mm，流水线一次成型，设有加强凹槽，造型美观、耐用； - 板面与衬板粘贴： 采用环保多元醇胶，机械化制作，高温一次成型，，耐湿度为全天候，符合GB7124胶粘剂测定方法。 ★5、边框材料： 和点在白板外框一致的铝合金型材包边处理； - 书写部分尺寸：1825mm x 1240mm。 B推拉绿板部分 1、 结构：内外双层结构，内层为一块固定书写板与电子白板正面平齐，外层为一块外挂式滑动书写板。 2、 绿板基本尺寸：1850mm x 1240mm x 2块（推荐尺寸，长度可定制）； 3、 书写板面：采用优质烤漆钢板，厚度≥0.3mm。漆膜硬度为6H，粗糙度为Ra1.6-3.2um。 4、 内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯挤出板，厚度≥13mm； 5、 颜色：板面为亚光墨绿色； 6、 背板：选用优质防锈亚光彩涂钢板 7、 ★滑轮：采用上吊静音PU滑轮，下平轮单滑动结构，滑动顺畅、噪音小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm。 8、 ★滑动绿板要有塑料笔槽及拉手方便老师移动； ★板面设计合理，美观大方。并且电子白板与书写绿板在为一体式框架结构。 | 4 |
| 6 | 激光投影仪 | 鸿合 | ▲1、DLP技术，纯激光固态光源； ▲2、亮度≥3600流明(依据国际ISO21118标准)，分辨率：1280*800，对比度≥55000:1。 3、投射80寸16:10画面，投影机到白板板面的距离≤0.9M。 ▲4、具有HDMI，VGA，RS232接口。提供两路USB接口，支持与电子白板智能互连，可通过白板直接对投影机进行开关和信号切换以及对投影机维护升级。 5、具有防尘过滤网和安全锁控。 6、全中文控制面板； 7、整机节能设计，整机功率≤330W，机身重量：≤6kg 8、支持投射图像水平和垂直移动。 | 4 |
| 7 | HDMI高清线 | 绿联 | 线长：10米；类别：视频线；屏蔽类型：双屏蔽；外被性能：常规pvc | 2 |
|  |  |  | ▲备注：2间机房教师机电脑与多媒体连接 |  |
| 8 | 音频线 | 绿联 | 线长：10米；接头：3.5mm公对2RCA音频线（3.5mm转双莲花头） | 2 |
|  |  |  | ▲备注：2间机房教师机电脑与多媒体连接 |  |
| 9 | 麦克风 | 先科 得胜 | 台式有线鹅颈式；5米线长；6.5接头 | 2 |
| 10 | 无线话筒组合 | 先科 | 无线接收器 1台+鹅颈式会议座无线话筒2台+手持无线话筒2台； 整体参数：技术参数：UHF 600-900MHZ；频率稳定性：<±30ppm；动态范围：>10db；谐波失真：<0.08%；频率响应：40Hz-15Hz±3dB;音频输出：平衡式400mV。 接收机：电源电压：DC10V；消耗功率:1WATT;信噪比：>80dB;邻道干扰比：>80dB。 会议座：供电模式：5号电池（2颗）；发射功率：300mW；调制方式：FM；高次谐波：>40dB；持续使用时间：>=5小时。 | 1 |
|  | 商务要求 |  | 1、★产品整机通过国家强制3C认证，提供证书。 2、制造厂商必须通过ISO90001, ISO14001，GB／T28001－2011认证； 3、★投标方必须提供样机现场展示，不符合招标参数视为无效投标。 4、产品需提供省级以上检测报告。 5、★制造厂商提供原厂家针对该项目的授权书和售后服务承诺书； 6、制造厂商是中国教育装备行业协会会员； 7、★产品需是中央电教馆“数字校园综合解决方案”入围产品。 |  |

注：建议与电大部已安装多媒体教室设备相同。

★（二）交货时间、交货方式及安装地点

1、交货时间：2021年9月5日前完成安装建设调试，如工期延误的，按1000元/天在服务款中扣除，且由中标人承担全部损失。

2、交货方式：现场交货，投标人负责送至交货地。

3、安装地点：浙江广厦建设职业技术大学内指定地点。

★（三）质保期（免费维修期）

1、质保三年；原厂专业技术支持服务；

2、质保期内提供免费上门服务。

3、质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，保修期内的服务均为免费上门服务。

4、质保期内，与维修相关的所有费用由中标方负责。

（四）技术培训

1、供方须对需方的操作人员、技术人员进行免费培训。

2、技术培训费用应包含在供货总价中。

3、供方负责对需方进行技术培训，包括对需方进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训,并提供系统操作、维修手册及各类设备的说明书。

（五）验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范由用户组织验收。

验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标方必须免费更换，并且赔偿由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

★（六）付款方式

货款由采购单位自行支付。全部货物安装完毕并验收合格后于2021年9月底付至合同总额的95%；留5%作为质量保证金，在质保期履行满1年后10日内付清。

（七）项目投标报价要求

1、投标报价是履行合同的最终价格，包括产品购置费、运输费、备品备件、培训费、安装调试费、人工、包装、运费、运输保险、安全措施、装卸、二次搬运、售后服务、技术支持、税金、现场验收之前所有材料损耗、因质量原因引起的维修、更换等本项目相关的一切费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在项目报价中，投标报价不作调整。

2、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

标项四：综合楼八楼多功能厅显示屏设备、会议扩声系统工程、

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、专业扩声系统 |  |  |  |  |
| 扩声系统通常是把讲话者的声音对听者进行实时放大的系统，成功的扩声系统必须要具有足够响度和足够的清晰度，并且能使声音均匀地覆盖听众，而同时又不覆盖没有听众的区域。 |  |  |  |  |
| 1 | 全频扩声音箱 | 功能特点： E系列为点声源音箱也作为大型音箱系统一部份，可以安装在包厢、眺台下方和作为舞台台唇区域音箱使用，也可以为工业和商业场所的高清晰分散或扩声系统音箱使用。 技术参数： 高音：44mm，44芯音圈 低音：15″75芯音圈，190磁 频响响应：38Hz-19KHz 额定功率：500W 峰值功率：2000W 灵敏度：98dB 阻抗：8ohm 辐射角度：80°(H)×50°(V) 尺寸（L×W×H）：710×480×445mm 重量：23.5Kg | 只 | 2 |
| 2 | 安装支架 | 功能特点： 黑色、全钢制作、表面喷漆处理，坚固可靠； 满足您的需要可承重80kg 每件两只，可装一对音箱； 可安装KTV包房音箱、专业舞台音箱等； 可往左右上下方调节音箱的角度； 后方带以音箱深度来调节定位的横形压条。 | 支 | 2 |
| 3 | 低频音箱 | 功能特点： SD-18FD音箱是一款双腔倒相式超低音箱，具有极高的声压级，是需要扩展低频的理想选择。保证大动态、紧促的全领域以及高效能的同时，获得良好的动态性能。使用了多层桦木板、抗撞漆。在箱体顶部还设有金属支架孔，可满足不同场所的安装要求。 技术参数： 低音18寸100芯220磁低音 频率响应35Hz-500Hz 额定功率650W 峰值功率1300W 灵敏度95dB 阻抗8ohm 尺寸（L×W×H）694×523×700mm 重量40Kg | 只 | 2 |
| 4 | 专业功放-全频音箱 | 产品描述 此系列功率放大器，是一宽集户内外演出全方位应用的大功率，内部结构，电路设计，音色的表现力都经过多次反复调校，表现力都十分出众。整机的稳定性也经过多次反复地破坏性测试，其完善的应用功能都体现了功放人性化的设计。 功能特点 此系列功放为高效率TD类功放，既有传统AB类的音质，又有数字D类的效率，两者完美结合；整机省电的同时，出来的声音干净圆润，低频控制力又好。 高速光电隔离限幅，改变了传统限幅压缩模式，限幅压缩失真大、动作慢等问题；整机大动态下限幅启控保证失真1%以下，尽而出来的声音更完美。 小信号输入采用高频电压，低失真、低噪声电路，保证了整机放大输出噪声低、失真小。 整机采用风道散热结构，配合全新高效率铲齿散热，恒温风扇电路，整机温升控制在70度以下，减少电子元件恒温频繁老化过快，保证整机寿命。 具有完善的软启动、消波限幅、过温、过压、过流保护功能 具有立体声、并联多种模式选择，输入灵敏度选择； 技术参数： 型号SD-800 立体声功率8Ω2×800W 4Ω2×1200W 信噪比106db 转换速率80V/us 阻尼系数300:1 频率响应+/-0.1db,20HZ-20KHZ 总谐波失真≦0.03%Ratedpower@8Ω1kHZ 互调失真≦0.01%Ratedpower@8Ω 输入灵敏度0.775V,1.0V,1.44V 输入阻抗10K/20Kohous,unbalancedorbalanced 共模拟制比≦-75db 串音衰减≦-70db 指示灯Singnapower/clip/limiting/protect 电波220V50/60HZ FUSET15A 重量25kg 规格484W×420D×88H | 台 | 1 |
| 5 | 专业功放-低频音箱 | 产品描述 此系列功率放大器，是一宽集户内外演出全方位应用的大功率，内部结构，电路设计，音色的表现力都经过多次反复调校，表现力都十分出众。整机的稳定性也经过多次反复地破坏性测试，其完善的应用功能都体现了功放人性化的设计。 功能特点 此系列功放为高效率TD类功放，既有传统AB类的音质，又有数字D类的效率，两者完美结合；整机省电的同时，出来的声音干净圆润，低频控制力又好。 高速光电隔离限幅，改变了传统限幅压缩模式，限幅压缩失真大、动作慢等问题；整机大动态下限幅启控保证失真1%以下，尽而出来的声音更完美。 小信号输入采用高频电压，低失真、低噪声电路，保证了整机放大输出噪声低、失真小。 整机采用风道散热结构，配合全新高效率铲齿散热，恒温风扇电路，整机温升控制在70度以下，减少电子元件恒温频繁老化过快，保证整机寿命。 具有完善的软启动、消波限幅、过温、过压、过流保护功能 具有立体声、并联多种模式选择，输入灵敏度选择； 技术参数： 型号SD-1000 立体声功率8Ω2×1000W 4Ω2×1600W 信噪比106db 转换速率80V/us 阻尼系数300:1 频率响应+/-0.1db,20HZ-20KHZ 总谐波失真≦0.03%Ratedpower@8Ω1kHZ 互调失真≦0.01%Ratedpower@8Ω 输入灵敏度0.775V,1.0V,1.44V 输入阻抗10K/20Kohous,unbalancedorbalanced 共模拟制比≦-75db 串音衰减≦-70db 指示灯Singnapower/clip/limiting/protect 电波220V50/60HZ FUSET20A 重量28kg 规格484W×420D×88H | 台 | 1 |
| 6 | 数字调音台 | 功能特点： 32路信号输入（24路MIC、2组立体声、1组返回、声卡/MP3+光纤） 输入处理-输入增益调节（电子增益）前级放大，高低通滤波，4段参数均衡，压缩器，噪声门，延时，输入通道声像平衡调节 MIC输入采用数字增益调节 +48V幻象电源（MIC通道均可独立打开关闭） 内置3个9段图示均衡器（可任意插入1-24输入通道） 输入输出EQ ON/OFF 立体声返回输入 通道参数快速拷贝功能 各通道均设有多功能菜单，静音按键，监听按键 各通道均设有行程100MM电动推子，信号峰值灯（17个电动推子） 12路信号输出（立体声主输出,8路SUB输出，2路AUX输出） 输出处理-高低通滤波，15段参数均衡，压缩器，延时，相位 SUB输出（推子前，推子后） 多轨多模式数字录音功能 双排3色12段电平指示灯 内置声卡（MP3、PC直接播放音乐） 4个快捷场景调用模式，20个场景存储 用户参数的存储与调用（可在PC端管理） 内置4个DSP效果器 7寸800×480高清触摸彩屏 FX踏板开关接口、光纤输入输出 多操作系统操控软件（IOS系统，WINDOWS系统）中英文切换显示 支持有线网口调节（或外接路由器无线调节） 用户可自定义层、参数锁定功能 技术参数： 输入话筒/线路输入：24/12平衡，XLR插口 输入灵敏度(XLR/TRS)：-60至+10db/-50至+20db 电子增益：-32至+10db,0.7步进 最大输入电平(XLR/TRS)：+19db/+29db 输入阻抗(XLR/TRS)：>5kΩ/>10kΩ THD+N均一增益状态0db：0.0005%-89db(20--20KHZ,直接输出@0db1KHZ) THD+N中等增益+30db：0.001-75db(20-20KHZ,直接输出@0db1KHZ) 输出电压：4VMAX 耳机输出：7V220欧 输4段全参量均衡：20-20kHz，+/-12Db,Q值0.3~15.0 频段1：可选择Lshelf，PEQ 频段2：PEQ 频段3：PEQ 频段4：可选择Hshelf，PEQ 输入独立延迟：最大10ms 输出15段全参量均衡：20-20kHz，+/-12Db,Q值0.3~15.0 输出独立延迟：最大30ms 压缩器开关：开关：ON/OFF 门槛值/比率：-50dBu至6dBu/1:1至无穷 冲击/释放：1ms-127ms/1ms-127ms 可插入9段图示均衡：63、125、250、500、1k、2k、4k、8k、16k Gain：Gain:+/-12dB 控制推子：100mm电动 网络：快速以太网(100Mb/s)端口可利用CAT5线缆连接到一台电脑，用于通过TCP/IP控制调音台参数，或连接到无线路由器(接入点)，利用iPad上的V16应用来进行现场混音控制。Link指示灯闪烁显示网络活动。 | 台 | 1 |
| 7 | 数字音频处理器 | 产品描述 通用型数字音频处理器，ADISHARC21489，频率450MHz，支持8路MIC/Line输入，支持48V幻象供电，8个平衡线路输出。DSP具有强大的处理能力，每个输入通道均有反馈抑制器、噪声门、高通滤波、低通滤波、延时器、压限器、参量均衡（PEQ/HighShelf/LowShelf）、每个输出通道具有高通滤波、低通滤波、参量均衡（PEQ/HighShelf/LowShelf）、压限器、延时器。内置正弦波、粉红噪声、白噪声信号发生器。存储多个场景预设，可自定义标签，1个TCP/IP通讯端口，1个RS-232通讯端口，1个RS-485通讯端口，开放第三方控制协议。支持扩展墙面安装触摸屏控制面板，可以通过墙面控制屏设定音量、调用模式预设。用于会议室、多功能厅、现场演出。 功能特点 最新音频处理器技术，40bitDSP浮点运算引擎处理芯片，24bitA/D及D/A转换，音频采样率达到48KHz。 提供8路平衡式话筒／线路输入，采用裸线接口端子，8路平衡式输出，采用裸线接口端子。8路GPIO逻辑输出接口，带4对通用接地引脚。 内置USB声卡，支持播放USB音频文件，支持录播和远程会议 输入：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、参量均衡、自动增益、反馈抑制器等 输出：参量均衡、高低通、延时器、限幅器、输出正反向、增益调节 内置话筒自适应反馈消除（AFC）、数字矩阵、自动混音、回声消除、噪声抑制。 支持编组控制功能、多组场景预设、远程管理功能，支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 输入输出通道支持LINK联调和分组联动调试功能； 设备支持APP控制，支持IOS、安卓、WINDOWS等，APP软件支持用户自定义，通过APP可实现对处理器进行控制，如音量大小、预设调用、外控第三方设备(支持RS232、RS485、UDP等)、矩阵切换等 系统集成中控功能，支持RS232、RS485、UDP控制，简单地控制投影、幕布、灯光、窗帘、电源时序器等第三方设备。 产品支持扩展外接控制面板功能，面板类型至少两种以上，可实现远端对处理器进行控制，如音量大小、预设调用、外控第三方设备(支持RS232、RS485、UDP等)、矩阵切换等 RS-232双向串行控制接口用于控制外部其它设备如：视频矩阵等RS-232设备，或接收第三方RS－232控制，如AMX、Crestron。 自带中英文操作软件，直观、图形化软件控制界面，可工作在Windows2000／XP/Windows7/Windows10系统环境下。 技术参数 音频输入：8通道平衡输入，凤凰插头 最大输入电平：12dBu/Line,-9dBu/Mic 输入增益:0/10/20/30/40/43dB 输入阻抗：平衡9.4KΩ 幻象电源：+48VDC 音频输出：8通道平衡线路电平，凤凰插头 输出阻抗：平衡102Ω 信号处理：32-bitADISHARC21489频率450MHz 采样频率/量化：48kHz，24BitADC，24BitDAC 频率响应：20～20kHz(±0.2dB) 总谐波失真+噪声:0.003%@4dBu 本底噪声(A-计权-模拟):-89dBu 设备尺寸：482×260×45mm 电源：AC110~240V,50Hz/60Hz75W 工作温度：-20℃--80℃ 包装重量：3kg | 台 | 1 |
| 8 | 反馈抑制器 | 功能特点： 独立24个滤波器每通道，自动抑制啸叫点。 96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换； 数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口 每通道24个led灯可显示啸叫点数量 可切换工作模式为直通或反馈抑制 可一键清除找到的啸叫点 单机可存储30组用户程序 采用LCD显示屏显示功能设定144*32，提供6段led显示输出电平 每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置 | 台 | 1 |
| 9 | 数字效果器 | 产品概述： SC-3135是一款双引擎综合效果器，提供15个全新的混响效果，另处还有延迟、调制和压缩效果。 功能特点： 15种立体声混响：TC大厅、大教堂、环境、房间，可选择板式或是弹簧，混响可调参数包括颜色、预延迟、衰减15种传统效果：延迟、调制、压缩、去除嘶嘶声、模拟移相、颤音，动态延迟最多可做5秒延迟256种多重效果+混响的效果参数99个位置可存储用户自定义的效果参数内部供电，不需要变压器所有效果参数都可在面板上调节双发送/返回效果，也可用串行效果24bit/44.1或48KHz的SPDIF输入/输出接口tap速度。 尺寸：（长宽高）48.4*10.6*4.5 | 台 | 1 |
| 10 | 无线会议话筒 | 功能特点： 四通道接收信号； 振荡方式：锁相环频率合成； 采用红外自动对频技术，每通道有32个信道可选，每个信道以0.5MHz步进； UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-690MHz； 同一场合可供10套机同时使用，即可同时使用10台接收机和40个发射器； 接收机LCD显示屏指示工作信道、工作频点、接收信号指示,每个显示屏显示两个通道的工作状态； 发射器LCD显示屏指示工作信道、工作频点、当前电量； 接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 同时设置2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用8小时； 咪头配有乳白色灯环指示会议咪管工作状态（工作时灯环显示蓝光）； 使用距离:空旷环境：80-100米复杂环境：50-80米 适用于各种会议和演讲场合。 技术参数： 接收机参数(receiverparameter) 振荡方式(Oscillation:):锁相环频率合成(PLLsyntheized) 频率范围(CarrierFerquencyRange)：UHF500MHz～690MHz 频率稳定性(FrequencyStability)：±0.001% 调制方式(ModulationMode)：FM 信噪比(S/NRatio)：>60dB 失真度（T.H.D）:<0.5%@1KHz 灵敏度(Sensitivity)：1.2/UV@S/N=12dB 电源供应(PowerSupply)：DC:12V～17V 音频输出(AudioOutput)：独立(Freestanding)0～400mV混合(Mixedstyle)0～300mV 发射器参数(Shootmachineparameter)： 电源供应(PowerSupply)：DC3V（1.5VAA*2） 话筒耗电量(Consumeanelectricityquantity)：100mA 载波频率(Carryafrequency)：UHF500MHz～690MHz 频率稳定度(Frequencystability)：±0.001% 最大频率偏(Max.eviationRange)：±30KH 信噪比(S/NRatio)：>60dB 邻频干扰比(F/NRatio)：>80dB 动态范围(Dynamicrange)：≥100dB 类型(Type)：电容式（capacitance) 极性模式(polarpsttern)：单一指向性(Onedirection) 频率响应(FrequencyResonse)：40Hz～20KHz 话筒灵敏度(Sensitivity)：-43±3dB@1KHz | 套 | 1 |
| 11 | 无线手持话筒 | 产品概述： 一台主机+两个无线话筒 功能特点： 使用UHF640-690MHz频段，避免干扰频率 操作灵活简便 全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发 采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供200个通道 采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号 采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度 多重静噪控制电路，拒绝外部干扰 专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比 独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小 时尚大屏设计，内置60组频率模组，简化用户调频程序 背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 技术参数： 系统指标 频率范围UHF640-690MHz 调制方式宽频FM 可调范围50MHz 通道数目2×100 通道间隔250KHz 频率稳定度±0.005%以内 动态范围100dB 最大频偏±45KHz 频率响应80Hz-18Khz 综合信噪比>105dB 综合失真≤0.5% 工作温度-10℃～50℃ 工作距离≤100米 接收机指标 接收机方式二次变频超外差 中频频率110MHz，10.7MHz 灵敏度BNC/50Ω 无线接口12dBμV（80dBS/N） 灵敏度调节范围12-32dBμV 离散抑制≥75dB 最大输出电平+10dBV 供电方式直流12-18V500mV输入 发射机指标 天线手持麦克内置螺旋天线，挂机采用1/4波长鞭状天线 输出功率高功率30mW，低功率3mW 音头动圈式麦克风 电容式（领夹话筒、头戴话筒） 离散抑制≥60dB 供电2节5号1.5V电池 使用时长30mW大约使用10小时、3mW大约使用15小时 音质的特点中频丰富，唱歌轻松，声音具有磁性感和混混厚感，属人声话筒持精华 | 套 | 3 |
| 12 | 无线头戴话筒 | 产品概述： 一台主机+两个无线话筒 功能特点： 使用UHF640-690MHz频段，避免干扰频率 操作灵活简便 全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发 采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供200个通道 采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号 采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度 多重静噪控制电路，拒绝外部干扰 专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比 独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小 时尚大屏设计，内置60组频率模组，简化用户调频程序 背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 技术参数： 系统指标 频率范围UHF640-690MHz 调制方式宽频FM 可调范围50MHz 通道数目2×100 通道间隔250KHz 频率稳定度±0.005%以内 动态范围100dB 最大频偏±45KHz 频率响应80Hz-18Khz 综合信噪比>105dB 综合失真≤0.5% 工作温度-10℃～50℃ 工作距离≤100米 接收机指标 接收机方式二次变频超外差 中频频率110MHz，10.7MHz 灵敏度BNC/50Ω 无线接口12dBμV（80dBS/N） 灵敏度调节范围12-32dBμV 离散抑制≥75dB 最大输出电平+10dBV 供电方式直流12-18V500mV输入 发射机指标 天线手持麦克内置螺旋天线，挂机采用1/4波长鞭状天线 输出功率高功率30mW，低功率3mW 音头动圈式麦克风 电容式（领夹话筒、头戴话筒） 离散抑制≥60dB 供电2节5号1.5V电池 使用时长30mW大约使用10小时、3mW大约使用15小时 音质的特点中频丰富，唱歌轻松，声音具有磁性感和混混厚感，属人声话筒持精华 | 套 | 3 |
| 13 | 电源时序器 | 功能特点： 设备配备8路220V/13A受控万能接口电源+2路220V/16A辅助电源+250V/30A进口电源滤波器+1路应急照明电源+紧急触发接口+副机级联接口+智能控制及定时编程模块等； 智能定时编程管理电源开关,由微电脑控制智能蕊片,加稳压控制电路,实现独立顺序1-8开，顺序8-1关，1-8路同时开同时关； 设备前面板自带5个简易控作按键，可实现编程、控制等各种操作，简单易用； 设备带有大尺寸LCD液晶屏，可显示所有工作输出状态，当前电压、系统时间、当时电源插座运行状态等； 设备可直接设置输出参数，单机可实现定时开定时关，每路输出可设12组时间定时开关模式，一共可设定96组定时程序； 设备可手动设置各路电源的开关输出状态，全部电源输出接通后，还可以用通道开关按键，选择任一一路输出即时关即时开； 设备可自由设定每路电源开机延时时间，1-60s可灵活设定，使用更加灵活方便； 设备可自由设定每路电源关机延时时间，1-60s可灵活设定，使用更加灵活方便； 设备可灵活设置开机启动模式，可顺序开启或直接开启某一路； 设备可进行系统时钟设置，便于与其它控制设备时钟保持一致，保障定时任务的准确执行； 设备可设置机器地址，多台联机，只需设置一台为主机，其余都设置为副机，用控制信号线将主机与副机连接起来，就可实现多路顺序开关，多路定时开关，当需关机时，只需关主机电源开关就能控制副机关机；设定主副机，最大可级连10台副机，总控可达88路输出； 设备可设置机器语言，支持中英任意切换，方便各类人群使用； 设备具有一键恢复出厂设置功能，当系统需要重新设置或不用之前设定程序时可快速恢复出厂设置； 设备具有程序断电记忆功能，当设定正常后，在使用过程中断电，再次开电可记忆之前设定状态； 设备具有紧急断电功能，外部火警联动触发关机，当外部遇到火灾时,只需提供一个数字5V电平或是+5V直流电压，就可实现触发关闭所有输出电源； 设备提供一个独立的12V交流照明电源，为维修试机时提供方便； 产品标配250V/30A进口电源滤波器，减少市电干扰，净化电源，使接入设备出来的声音更加干净，清澈 | 台 | 2 |
| 2、辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 安装机柜 | 标准机柜（网络平台参考） | 台 | 1 |
| 2 | 音箱连接线 | 卡侬头（公）-卡侬头（母） 1.5米 | 条 | 20 |
| 3 | 音箱线 | 根据实地测量 | 批 | 1 |
| 4 | 音频线 |  | 批 | 1 |
| 5 | 电源线（强电） |  | 批 | 1 |
| 6 | 管材 |  | 批 | 1 |

| P1.8高刷显示屏设备清单及报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、LED屏屏体及配套设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 推荐 品牌 | 型号 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | LED屏体 | 大华、海康、宇视 | P1.8 | 像素结构SMD1515三合一LED 像素间距（mm）1.86 刷新率（Hz）3840Hz 像素密度250000Dots/㎡ 模组分辨率（W×H）172*86 模组尺寸（mm）320×160×16.6 模组重量（kg）0.46 模组输入电压（V）5±0.1 模组最大电流（A）≤5.2 模组最大功耗（W）≤26 单点亮度校正有 单点色度校正有 白平衡亮度（nits）≥500 色温（K）2000～9500可调 视角（水平/垂直°）140/120 亮度/色度均匀性≥99% 对比度5000:1 换帧频率（Hz）50&60 驱动方式恒流驱动，40扫 灰度级别16384 颜色处理位数14bit 寿命典型值（hrs）100,000H 工作温/湿度范围（℃/RH）-20℃～50℃/10%RH～65%RH（无结露） 存储温/湿度范围（℃/RH）-10℃～30℃/10%RH～60%RH（无结露） | 13.93 | ㎡ | 长*宽 （5.12m*2.72m） |
| 2 | 电源系统 | 配套 | 定制 | 200W-5V40A | 1.00 | 批 | 含 |
| 3 | 控制电脑 | 国产 | 定制 | CPU：G4900 显示屏：飞利浦22寸 内存:4G 主板：华硕H310M 显卡：华硕710 2G | 1.00 | 台 | 甲方自配 |
| 4 | 控制系统 | 配套 | 定制 | 集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； •减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； •支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； •全新灰度引擎，低灰度表现更佳； •细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； •支持14bit精度逐点校正； •支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； •支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； •支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； | 1.00 | 套 |  |
| 5 | 控制软件 | 配套 | 定制 | 1、显示的多媒体信息包括视频、图片、音频、文本、TV、FLASH、Word、Excel、PPT、Html等。 2、能实现编辑信息的效果预览。 3、具有定时播放功能，精确到每年每月每星期每日每时每分每秒，自由组合，全自动化无需人工操作。 4、具有联网和远程控制的功能，能够做到远程定时开关机、远程屏幕接管、远程状态监控和查看、远程重启等。 5、可以根据用户操作任意分割区域，能够分块显示多个多媒体信息区块。 6、能随时切换到电视节目频道和制作好的多媒体节目源，具有直接播放DVD光盘影片的功能。 7、可以由用户设置数据库的连接定义，以及相应的SQL，在相应的区域显示信息。 8、具有自我诊断能力、可实时追踪到任何有可能发生的故障 9、运行稳定可靠，能保证日常活动的顺利进行；质保期间通过免费升级控制软件实现增强增加系统功能。 | 1.00 | 套 | 含 |
| 7 | 视频处理器 | 配套 | 定制 | 三画面；带载650万，横向最大10240，纵向最大8292；输入：2×HDMI1.4、1×SDI、1×DVI、1×Audio；输出：1×SDI Loop、1×HDM预监 、1×Aodio、网口×10 | 1.00 | 台 |  |
| 8 | 配电柜 | 路安 | 20kw | 配电柜,基本型 | 1.00 | 台 |  |
| 小计: |  |  |  |  |  |  | 13%专票 |
| 二﹑LED屏基建工程部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础及结构 | 定制 | 定制 | LED显示屏钢结构 | 13.93 | ㎡ |  |
| 2 | 安装及调试 | 定制 | 定制 | 为确保大屏安装工艺精良、保证整个生产和施工过程的绝对安全 | 13.93 | ㎡ |  |
| 3 | 其他 | 定制 | 定制 | 屏体内部线材、安全防护、易损耗件等 | 1.00 | 项 |  |
| 4 | 综合布线 | 定制 | 定制 | 电缆线，网线 | 0.00 | 项 | 甲方自配 |

★（二）交货时间、交货方式及安装地点

1、交货时间：2021年9月1日前完成安装建设调试，如工期延误的，按1000元/天在服务款中扣除，且由中标人承担全部损失。

2、交货方式：现场交货，投标人负责送至交货地。

3、安装地点：浙江广厦建设职业技术大学内指定地点。

（三）质保期（免费维修期）

1、质保三年；原厂专业技术支持服务；

2、质保期内提供免费上门服务。

3、质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，保修期内的服务均为免费上门服务。

4、质保期内，与维修相关的所有费用由中标方负责。

（四）技术培训

1、供方须对需方的操作人员、技术人员进行免费培训。

2、技术培训费用应包含在供货总价中。

3、供方负责对需方进行技术培训，包括对需方进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训,并提供系统操作、维修手册及各类设备的说明书。

（五）验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范由用户组织验收。

验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标方必须免费更换，并且赔偿由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

★（六）付款方式

货款由采购单位自行支付。全部货物安装完毕并验收合格后于2021年9月底付至合同总额的95%；留5%作为质量保证金，在质保期履行满1年后10日内付清。

（七）项目投标报价要求

1、投标报价是履行合同的最终价格，包括产品购置费、运输费、备品备件、培训费、安装调试费、人工、包装、运费、运输保险、安全措施、装卸、二次搬运、售后服务、技术支持、税金、现场验收之前所有材料损耗、因质量原因引起的维修、更换等本项目相关的一切费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在项目报价中，投标报价不作调整。

2、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

标五：文体中心报告厅舞台显示屏建设

（一）采购内容及数量

| 序号 | 名称 | 推荐品牌 | 推荐型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P2.6租赁型全彩LED显示屏（主屏） |  | 2.6 | 一、技术要求 1．★像素点间距：≤2.6mm，SMD1515晶台表贴三合一LED灯，提供封装厂家盖章的授权书，模组尺寸：250mm*250mm，每平方像数点：147456; 2．★显示主屏一块宽10米，高5米，面积50平方米，分辨率:3840×1920点； 3．★压铸铝箱体；单元箱体重量≤7Kg；箱体尺寸（W*H*D）：500mm*500mm*70mm，HUB板：硬连接，保证显示屏安装方便，箱体电源连接线：采用防水注塑航插头，保证显示屏供电安全； 4．本项目要求单元箱体为所投品牌整机出货，不接受市场组装机，采用原厂整机出厂方式供货安装，要求提供厂家整机出厂承诺函，并提供箱体带有显示屏制造商logo的图片，供货备查； 5．★为保证显示屏的观看效果和使用场景，显示屏校正后亮度或白平衡亮度≥1000nit； 6．灰度等级（bit）≥14 7．★刷新频率≥3840HZ 8.对比度≥3000:1 9．视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140° 10．★功耗（最大/平均）：≤500W/㎡/160W/㎡； 二、样品要求 11．安全锁扣设计，安装快捷方便，节省人力； 12．防撞灯设计，保护PCB边缘，避免放置时箱体与地面直接接触导致磕灯； 13．采用模块化结构设计，支持模组、电源盒后维护，维护方便； 三、资质要求 14．★LED显示屏制造商在产品质量、经营管理、节能降耗、环境监测等方面的测量管理体系符合GB/T19022-2003/ISO 10012:2003《测量管理体系-测量过程和测量设备的要求》标准的全部要求，提供测量管理体系认证证书复印件并加盖显示屏制造商公章； 15．★为保证LED显示屏制造商信息技术服务能力，制造商需具备信息技术服务运行维护标准符合性证书三级及以上证书，提供证书复印件并加盖制造商公章。 16．★LED显示屏制造商获得省级以上高清智慧显示工程技术研究中心认定，提供相关证明材料并加盖显示屏制造商公章； 17．★LED显示屏制造商具有CMMI 3级及以上能力成熟度等级证书，提供证书复印件并加盖显示屏制造商公章； 18．★LED显示屏产品具有保险（每次事故赔偿限额大于此项目拦标价），公众责任险、财产一切险、雇主责任险，提供所投保单复印件，并加盖显示屏制造商公章）； | 平方米 | 50 | 分辨率3840点×1920，接近4K分辨率 |
| 2 | P2.6租赁型全彩LED显示屏（副屏） |  | 2.6 | 技术要求 一、技术要求 1．★像素点间距：≤2.6mm，SMD1515晶台表贴三合一LED灯，提供封装厂家盖章的授权书，模组尺寸：250mm*250mm，每平方像数点：147456; 2．★显示屏副屏四块，每一块宽2米，高5米，面积40平方米。单块屏分辨率: 768点×1920点； 3．★压铸铝箱体；单元箱体重量≤7Kg；箱体尺寸（W*H*D）：500mm*500mm*70mm，HUB板：硬连接，保证显示屏安装方便，箱体电源连接线：采用防水注塑航插头，保证显示屏供电安全； 4．本项目要求单元箱体为所投品牌整机出货，不接受市场组装机，采用原厂整机出厂方式供货安装，要求提供厂家整机出厂承诺函，并提供箱体带有显示屏制造商logo的图片，供货备查； 5．★为保证显示屏的观看效果和使用场景，显示屏校正后亮度或白平衡亮度≥1000nit； 6．灰度等级（bit）≥14 7．★刷新频率≥3840HZ 8.对比度≥3000:1 9．视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140° 10．★功耗（最大/平均）：≤500W/㎡/160W/㎡； | 平 方 米 | 40 | 单块屏分辨率768点×1920 |
| 3 | 发送卡 |  |  | 支持HDMI 和DVI视频信号输入； 支持外部音频/HDMI音频输入，通过网线同步传输； 输入分辨率：最大2560*1600像素，支持最大分辨率内的任意分辨率； 单卡最大带载面积：2621440点@2560*1600 像素；4个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型任意拼接； 支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit。 普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960，最大带载230万。 高位阶视频源带载能力：1440×900。 双USB2.0高速通讯接口，可单独用于电脑调试和卡间级联； 支持多发送任意拼接级联，严格同步；支持系统时间加密； 支持全系列接收卡，5A系列和i5A系列均可使用； 支持预设显示屏开机画面；支持发送端任意抽点，异形屏幕控制更加简单方便。 支持新一代逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效 | 台 | 24 | 诺瓦MCTRL600（参考品牌） |
| 4 | 视频处理器 |  |  | 输入接口：2路4K HDMI 输出接口：8路DVI 图像处理能力 并行运算芯片FPGA：单片容量：70000LE 串行运算芯片DSP：单片速度：5.4G/S 图像显示能力 单输出通道显存：256M 输出显存：N×256M，N 为输出通道数 显示单元排列：矩形或矩形的一部分 输出分辨率：800×600 至1920×1200，可添加特殊分辨率； 色彩深度：24 | 台 | 2 | 凯视达KS9000、 迈普590(参考品牌) |
| 5 | LED主屏活动日字架 | 国标优质 | 定制 | 支架：40X40X3MM镀锌管喷塑处理“日目字”支架 配重：带有提手的配重箱10个，单个重量不低于50KG，满足屏体配重需求 | 平方 | 标配 50 |  |
| 6 | LED副屏钢架结构及日字架 | 国标优 质 | 定制 | 四块副屏（2米宽*5米高*四块）分别在舞台两侧，一侧各两块。（每一块2米*5米的副屏组装成一个整体，安装脚轮可整块移动）；日字架和配重能够满足屏体需求。 | 平方 | 标配 40 |  |
| 7 | 智能配电柜 | 国优 | 控制柜 | 1）配电容量：60KW-80KW； 2）带过流、过压、短路保护 3）采用分布上电，减小对电网的冲击 | 台 | 标配 3 |  |
| 8 | 控制计算机 | 戴尔 | XPS | I7-1165 16G 512G 13.4寸4K液晶显示器，另增配 一台LG 24英寸液晶显示器 | 台 | 标配 1 |  |
| 9 | 流动机柜 | 国标优质 | 定制 | 19U流动航空机柜 | 台 | 标配 1 |  |
| 10 | 流动航空箱 | 国标优质 | 定制 | 冷轧钢包角，万向带滑轮，尺寸不小于1200mm*600mm*600mm（一装八块） | 个 | 标配 47 | 其中两个装线材 |
| 11 | 模组备板 | 国标优质 | 定制 | P2.6同批次模组，模组尺寸250mm*250mm，（备板不少于6块） | 个 | 标配 6 | 赠送 |
| 12 | 流动主电缆 | 国标优质 | 定制 | 国标软芯3*35+2*30 | 米 | 标配 50 |  |
| 13 | 流动电源线 | 国标优质 | 定制 | BVR3*4,单根不小于5米，含电源航空插头 | 根 | 标配 36 |  |
| 14 | 流动网线 | 国标优质 | 定制 | 成品网线、跳线及其他辅材 | 批 | 标配 一批 |  |
| 15 | 视频服务器 |  |  | 窗口播放模式可预先设定好窗口位置和大小，即点即播，灵活快速，更加适合演出场景。支持大分辨率PPT 。增加边框、高斯模糊、闪屏、色轮、跑马灯等特效，为画面展示和效果实现提供更加直观多样的特效。支持NDI网络采集，可实现多达10路1920x1080的屏幕采集。支持视频控台和键盘触发。支持4K采集卡。强大的视频解码和2D/3D渲染能力。支持所有常见视频格式。Hirender支持超大分辨率（4K、8K）的视频及图像解码，可实现对任意分辨率的LED显示屏的点对点显示。单主机多通道输出搭配更具人性化的统一舞台管理模式，直观的操作界面能够帮助零基础的技术人员快速上手。预监模式，可在不影响软件正常输出画面的情况下，在编辑界面舞台区域提前查看已编辑好的其它节目。新增的灯具模式可将节目窗口与灯控台直接关联，实时调节节目的播出效果。 | 台 | 1 | 巴科定制（推荐品牌） |
|  | （密码锁） |  |  |  |  | 1 |  |
| 16 | 播放软件 |  |  | 内置万能解码器，支持行业几乎所有的视频格式； 双路预览窗口，支持输出和预览无缝切换（淡入淡出）； 支持采集卡（包括 USB3.0 采集卡）实现导播功能； 支持 WIN7，WIN8.1，WIN10，以及MAC系统； 人性化操作方式，即点即播，快速上手； 内置多种转场特效； 灵活的播放流程管理； 支持独立音频播放； 支持联机播放，无限节点级联； 视频音量可独立调节； 支持 MIDI 控台触发，支持 ARTNET 协议。 | 套 | 4 | 巴科定制（推荐品牌） |

(二）商务要求

1项目投标报价要求

A、投标报价是履行合同的最终价格，包括产品购置费、运输费、备品备件、培训费、安装调试费、人工、包装、运费、运输保险、安全措施、装卸、二次搬运、售后服务、技术支持、税金、现场验收之前所有材料损耗、因质量原因引起的维修、更换等本项目相关的一切费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在项目报价中，投标报价不作调整。

B、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

2交货时间及地点

★2.1工期（交货期）

交货期及安装要求：2021年9月5日前完成安装调试，如工期延误的，按1000元/天在服务款中扣除，且由中标人承担全部损失。

2.2安装地点为采购人指定地点。

★3质保期三年（免费维修期三年）

质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，保修期内的服务均为免费上门服务。

质保期内，与维修相关的所有费用由中标人负责。

4技术培训

1.投标人须对采购人的操作人员、技术人员进行免费培训。

2.技术培训费用应包含在供货总价中。

3.投标人负责对采购人进行技术培训，包括对采购人进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训,并提供系统操作、维修手册及各类设备的说明书。

5验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范由采购人组织验收。

验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须免费更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。

★6付款方式

签订合同后，付合同总额的30%为备料款，全部货物安装完毕并验收合格后于2021年9月底付至合同总额的95%；留5%作为质量保证金，在质保期履行满1年后10日内付清。

标六：校园网络教学区改建工程项目

（一）采购需求

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿联USB转console调试线 3米 | 根 | 2 | 用于交换机调试配置 |
| 2 | 绿联网卡usb转rj45网口有线千兆 | 根 | 2 | 用于交换机调试配置 |
| 3 | 山泽（SAMZHE）网线测试仪 黑色CS-50 | 把 | 4 | 用于网线通断测试 |
| 4 | 美网FL-MT6800网络交换机寻线仪 | 把 | 4 | 用于网线巡线 |
| 5 | 绿联螺丝刀套装 38合一 | 套 | 2 | 用于交换机安装 |
| 6 | RJ45水晶头6类 | 只 | 1000 | 用于自制网线 |
| 7 | 万兆多模光纤跳线lc-fc双芯3米 | 对 | 20 | 用于万兆多模的配套 |
| 8 | 万兆多模光纤跳线lc-lc双芯3米 | 对 | 20 | 用于万兆多模的配套 |
| 9 | 万兆单模光纤跳线lc-lc双芯3米 | 对 | 80 | 与接入交换机配套70+10 |
| 10 | 华为千兆多模光模块SFP-GE-SX-MM850 | 块 | 20 | 用于千兆多模的网络或者设备堆叠 |
| 11 | 华为千兆单模光模块SFP-GE-LX-SM1310 | 块 | 140 | 与接入交换机配套70*2 |
| 12 | 华为万多模光模块10G-850nm-0.3km-MM-SFP+ | 块 | 20 | 用于万兆多模的主干或者设备堆叠 |
| 13 | 华为万兆单模光模块10G-1310nm-10km-SM-SFP+ | 块 | 50 | 与万兆板配套24*2+2 |
| 14 | CAT6超六类网线无氧铜24AWG非屏蔽镀金水晶头网线-红色-2米 | 条 | 100 | 替换旧的跳线 |
| 15 | CAT6超六类网线无氧铜24AWG非屏蔽镀金水晶头网线-红色-3米 | 条 | 100 | 替换旧的跳线 |
| 16 | CAT6超六类网线无氧铜24AWG非屏蔽镀金水晶头网线-灰色-1米 | 条 | 1000 | 替换旧的跳线 |
| 17 | CAT6超六类网线无氧铜24AWG非屏蔽镀金水晶头网线-灰色-2米 | 条 | 100 | 替换旧的跳线 |
| 18 | 华为汇聚交换机S5735S-L32ST4X-A | 台 | 3 | 图北1，实训1，报告厅1 |
| 19 | 华为24电4光千兆交换机S5735S-L24T4S-A | 台 | 70 | 接入交换机，总68台+2台备用 |
| 20 | TP-LINK TL-SG1008M 8口千兆交换机 | 台 | 100 | 提供给超过4人的办公室接入使用 |
| 21 | 华为全万兆交换机 S6720S-32X-LI-32S-AC | 台 | 2 | 用于万兆扩展 |
| 22 | LE0DX12XSA00 华为 S9306 12端口万兆光口板卡 | 块 | 4 | S9306核心交换机万兆接口扩容，已经不够用了 |

★（二）交货时间、交货方式及安装地点

1、交货时间：2021年9月5日前完成安装调试，如工期延误的，按1000元/天在服务款中扣除，且由中标人承担全部损失。

2、交货方式：现场交货，投标人负责送至交货地。

3、安装地点：浙江广厦建设职业技术大学内指定地点。

（三）质保期（免费维修期）

1、质保三年；原厂专业技术支持服务；

2、质保期内提供免费上门服务。

3、质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，保修期内的服务均为免费上门服务。

4、质保期内，与维修相关的所有费用由中标方负责。

（四）技术培训

1、供方须对需方的操作人员、技术人员进行免费培训。

2、技术培训费用应包含在供货总价中。

3、供方负责对需方进行技术培训，包括对需方进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训,并提供系统操作、维修手册及各类设备的说明书。

（五）验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范由用户组织验收。

验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标方必须免费更换，并且赔偿由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

★（六）付款方式

货款由采购单位自行支付。全部货物安装完毕并验收合格后于2021年9月底付至合同总额的95%；留5%作为质量保证金，在质保期履行满1年后10日内付清。

（七）项目投标报价要求

1、投标报价是履行合同的最终价格，包括产品购置费、运输费、备品备件、培训费、安装调试费、人工、包装、运费、运输保险、安全措施、装卸、二次搬运、售后服务、技术支持、税金、现场验收之前所有材料损耗、因质量原因引起的维修、更换等本项目相关的一切费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在项目报价中，投标报价不作调整。

2、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：浙江广厦建设职业技术大学2021年装配式建筑施工实误训室、电大部云教室建设工程、电大部教室多媒体设备、综合楼八楼多功能厅显示屏设备、会议扩声系统工程、文体中心报告厅舞台演出显示屏建设项目、校园网络教学区改建工程项目采购项目 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 投标费用：东阳市鑫盛工程咨询有限公司按照本招标文件总则第（五）条 规定向中标人收取中标服务费。 |
| 3 | 答疑与澄清：投标截止时间1日前，招标人在公告栏上以书面形式公布招标文件的澄清或修改，并通知所有的投标人。 |
| 4 | 投标文件组成：投标文件正本 1 份；副本各 4份 |
| 5 | 投标截止时间：2021年8月4日14时00分前 本项目采用不见面开标的形式开标，各投标人自行下载钉钉，在开标截止时间前1小时内采购人将邀请各投标人进入本项目钉钉群签到，并开启群视频直播，对开标现场情况进行全程直播。 各投标人应先将投标文件按照招标文件规定的密封要求进行密封，然后快递邮寄至东阳市鑫盛工程咨询有限公司（地址：东阳市西街社区杜台门里13号；邮编：322100；联系电话：0579-86683133；联系人：王晓菲），快递邮件应于2021年8月3日16时00分前送达东阳市鑫盛工程咨询有限公司，规定时间内收到的投标文件视为在投标截止时间前送达，逾期未送达的视为投标人放弃投标。东阳市鑫盛工程咨询有限公司将快递收到的投标文件原封（包括快递包装）不动的送往浙江广厦建设职业技术大学综合楼603开标室。 |
| 6 | 开标时间：2021年8月4日14时00分 投标人无须到开标现场开标，但应在授权委托书中注明往来信件的电子邮箱，随时关注电子邮箱动态，若在开评标过程中评审小组需要求投标人澄清、说明或者补正的，均通过授权委托书中指定的电子邮箱进行澄清、说明或者补正，投标人对电子邮箱中作出澄清、说明或者补正的相关内容承担全部责任。 |
| 7 | 评标办法：最低价评标法 |
| 8 | 中标结果公告：自中标人确定之日起2个工作日内，招标人在公告栏上以书面形式公布中标结果。 |
| 9 | 《中标通知书》的领取时间：中标单位应在中标结果公告结束日起，在3个工作日内领取，否则按放弃中标资格处理。 |
| 10 | 履约保证金： 履约保证金为合同价款的10%，在项目完成且验收合格（由采购人出具验收合格报告，要求原件）之日起15个工作日内退还。 |
| 11 | 签订合同时间：发出《中标通知书》之日起30天内。 |
| 12 | 中标人与浙江广厦建设职业技术大学签订合同。 |
| 13 | 交货地点：东阳市内，采购人指定的地点。 验收：根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人组织相关人员进行验收，验收合格后，采购人出具验收报告。采购人出具一式二份验收报告（不含其它单位存档份数），一份由中标人保管，一份由东阳市鑫盛工程咨询有限公司（原件）存档。 |
| 14 | 投标文件有效期：60天 |
| 15 | 招标人对投标人的落选不作出任何解释。 |
| 16 | 招标人和招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，仅供投标人参考，不作为招标依据，一切以网上公告及书面形式为准。 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于东阳市鑫盛工程咨询有限公司。 |

注：如本招标文件后面的条款与本表有矛盾的以本表的内容为准。

一、总则

（一） 适用范围

本招标文件适用于浙江广厦建设职业技术大学2021年装配式建筑施工实训室、电大部云教室建设工程、电大部教室多媒体设备、综合楼八楼多功能厅显示屏设备、会议扩声系统工程、文体中心报告厅舞台演出显示屏建设项目、校园网络教学区改建工程项目采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的东阳市鑫盛工程咨询有限公司（“招标方”）和浙江广厦建设职业技术大学（“采购人”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“ *”、 “★”、“▲” 、“※”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见附件），委托代理人应当是投标人的在职正式职工（投标人本单位缴纳社保花名册为准）。

- 投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

2.东阳市鑫盛工程咨询有限公司按差额定率累进法计算（详见本条下列表格收费标准），按收费标准的七折向中标人收取中标服务费，在领取中标通知书前交纳。

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% |

中标服务费由中标人汇至以下账户：

帐户名称：东阳市鑫盛工程咨询有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司东阳市支行

账号：19635101040030115

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

*1.多个投标人参加投标，如其中两家或两家以上投标人的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个投标人认定。

*2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

*3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

*5.评标委员会认为预中标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，预中标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

*6. 为维护国家利益及招标方自身利益，允许招标方在合同签订之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标方提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1、投标截止时间1日前，招标人在公告栏上以书面形式公布招标文件的澄清或修改，并通知所有的投标人。

2.招标方必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

1.投标文件（报价文件）文件：

1、投标文件封面（格式见附件）；

2、商务技术响应表（格式见附件）；

3、有效的企业法人营业执照副本复印件；

4、投标声明书（格式见附件）；

5、法定代表人授权委托书或法定代表人身份证复印件（格式见附件）；

6、投标函（格式见附件）；

7、运输、安装、施工建设组织实施方案；

8、质量保证措施；

9、项目实施人员（格式见附件）

10、应急预案；

11、售后服务方案；

12、工期承诺；

13、同类业绩（格式见附件）；

14、诚信承诺书（格式见附件）；

15、开标一览表（格式见附件）；

16、安全生产及其他承诺函（格式见附件）；

17、服务费承诺书（格式见附件）；

18、报价明细表（格式见附件）；

19、东阳市代理机构社会评价表（格式见附件）；

20、投标人需要说明的其他文件和说明。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，包括产品购置费、运输费、备品备件、培训费、安装调试费、人工、包装、运费、运输保险、安全措施、装卸、二次搬运、售后服务、技术支持、税金、现场验收之前所有材料损耗、因质量原因引起的维修、更换等本项目相关的一切费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在项目报价中，投标报价不作调整。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）履约保证金

中标人应在中标通知书发出后 30 日内与采购人签订合同，履约保证金为合同价款的10%，在项目完成且验收合格（由采购人出具验收合格报告，要求原件）之日起15个工作日内退还。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件应按正本1份和副本4份编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.投标文件需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本的复印件。

4.投标文件需盖章签字的地方必须由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的装订、包装、递交、修改和撤回

1.投标文件的包装和密封

1.1投标文件应装订成册，按照投标文件的内容包装密封；

1.2密封包装袋内装投标文件正本1份和副本4份；

1.3密封包装袋封面上应标明“招标编号、投标项目名称、投标文件名称、投标人名称、于2021年8月4日14时00分前不准启封”等，并在各封口骑缝加盖单位公章；

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未进行报名登记和投标确认的；

（2）投标文件未按招标文件要求密封、包装的；

（3）社保不能提供真实性查询证明的；

（4）投标文件无法定代表人签字、或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（5）投标文件格式未按招标文件规定格式的、未按招标文件规定的内容编制投标文件的或者内容虚假的、未按规定签字或盖章的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述的或意思表述不明确、前后矛盾的或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）投标文件标明的响应或偏离与事实不符的或虚假投标的；

（10）明显不符合招标文件质量标准的，或者与招标文件中标有“*”、“▲”、“※”、“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（11）招标文件中允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能发生较大负偏离的，经评标委员会认定对项目实际使用造成影响的；

（12）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（13）与其他参加本次投标供应商的投标文件的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

（14）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（15）投标报价具有选择性的，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（16）报价超出用户设定的最高限价的。

（17）法律、法规规定的其它投标无效情况。

2.被拒绝的投标文件为无效。

3.根据有关法律、法规规定为无效、废标的，按法律、法规规定执行。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间进行开标，投标人无须到开标现场，但投标人的法定代表人或其委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以投标人本单位缴纳社保花名册为准）】应做好投标准备，准时在线参加开标会议，随时关注开标进度。

（二） 开标程序

1.开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人宣布评标室会议纪律及评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

3.由采购人代表或招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性，由招标代理机构逐一开启各投标人的投标文件；

3.1打开各投标单位投标文件，宣布正本、副本数量，由代理机构对投标人宣读《报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标货物名称、规格型号或者服务项目名称），以及招标方认为有必要宣读的其他内容。

3.2投标人确认报价无误后代理机构将投标文件送入评标室由评标小组对投标文件内容进行审查，评审小组审查无误后宣布中标单位。

4.由招标方做开标记录。

（三）特殊情况处理

投标文件评审期间采购响应（指投标或谈判、报价，下同），出现有效供应商不足3家的，报请经浙江广厦建设职业技术大学同意，可以按原采购方式继续进行采购活动，也可以更改为竞争性谈判等其他采购方式。更改采购方式时，原评标委员会所有成员，为竞争性谈判或单一来源采购的谈判小组成员。竞争性谈判采购方式，以最低价中标的原则，来确定预中标单位。

五、评标

（一）组建评标委员会

学校招投标小组成员依照相关法规，组建由5人奇数人员组成评审委员会。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

招标方工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）评标委员会完成审查后, 招标方工作人员对宣布中标单位。评标委员会按评标原则推荐中标候选人并起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中报价一览表内容与与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 最低价评标法 ，具体评标内容详见《第四章：评标办法》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人授权评标委员会确定中标人。

1.招标方在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。

2.采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，招标方以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4.确定中标人后，中标人应在三个工作日内，向招标人领取《中标通知书》。中标人无故拖延逾期领取《中标通知书》的,将被取消其中标资格，由第二预中标人接替中标，以此类推。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。同时，招标方对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚履约保证金并取消其中标资格，由第二预中标人接替，以此类推。但第二预中标人的投标报价与第一预中标人的投标报价差额大于第一预中标人所交纳的履约保证金时，将重新组织招标。

（二）履约保证金

1.中标人按要求签订合同后，履约保证金为合同价款的10%，在项目完成且验收合格（由采购人出具验收合格报告，要求原件）之日起15个工作日内退还。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

# 第四章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于浙江广厦建设职业技术大学2021年装配式建筑施工实误训室、电大部云教室建设工程、电大部教室多媒体设备、综合楼八楼多功能厅显示屏设备、会议扩声系统工程、文体中心报告厅舞台演出显示屏建设项目、校园网络教学区改建工程项目采购项目的评标。

一、总则

1、本次评标采用最低价评标法，按投标报价由低到高顺序排列，如出现2家及以上投标报价相同的，在评审小组监督下，由采购人采用现场随机抽取的方式确定中标人。排名第一为中标候选人,排名第二、第三的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。

2、采购文件的其他相关要求。

如评审小组一致认为最低报价或某些分项报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评审小组有权通知投标人进行解释。如投标人未能作出解释，或所作解释不合理，经评审小组取得一致意见后，可确定该报价无效。评审小组可将符合技术服务要求的次低报价作为成交供应商或重新组织采购。

# 第五章  采购合同主要条款

采购合同（样本）

项目名称：                   项目编号：               合同号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

鉴证方（招标方）：

甲、乙双方根据    年  月  日东阳市鑫盛工程咨询有限公司关于项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规

格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本

合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

质保期     年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货地点

1. 交货期：

2.交货地点：

十、付款方式

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供

未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更

换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要

求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备

接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲

方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向

乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由

甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合

同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同

总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责

任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规

定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货

处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所

在地、法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经三方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，签书面补充协议，作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式六份，招标代理机构、甲、乙双方各执二份，其都具有同等法律效力。

甲方（盖公章）：                       乙方（盖公章）：

法定代表人或受委托人                 法定代表人或受委托人

（签字）                             （签字）

地址：                               地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

鉴证方:

法定代表人或主要负责人:               签约时间：

注：签订合同时，可以使用项目相关国家标准合同文本。

# 第六章　投标文件组成内容及格式

一、投标文件封面格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：东鑫招[2021]21号

标 项：

投标文件名称：投标文件

投标人名称：

投标人地址：

在2021年8月4日14时00分之前不得启封

年   月   日

2.所有投标文件封面格式：

正本/或副本

投标文件

项目名称：

项目编号：东鑫招[2021]21号

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.投标文件（报价文件）文件：

1、投标文件封面（格式见附件）；

2、商务技术响应表（格式见附件）；

3、有效的企业法人营业执照副本复印件；

4、投标声明书（格式见附件）；

5、法定代表人授权委托书或法定代表人身份证复印件（格式见附件）；

6、投标函（格式见附件）；

7、运输、安装、施工建设组织实施方案；

8、质量保证措施；

9、项目实施人员（格式见附件）

10、应急预案；

11、售后服务方案；

12、工期承诺；

13、同类业绩（格式见附件）；

14、诚信承诺书（格式见附件）；

15、开标一览表（格式见附件）；

16、安全生产及其他承诺函（格式见附件）；

17、服务费承诺书（格式见附件）；

18、报价明细表（格式见附件）；

19、东阳市代理机构社会评价表（格式见附件）；

20、投标人需要说明的其他文件和说明。

附件一：投标声明书

投标声明书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关                （采购内容）等方面的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

附件二：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工      （姓名）以我方的名义参加         项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

委托代理人身份证复印件（正反双面）：

粘 贴 处

投标人公章：

年    月    日

*注；此表格格式不得修改。

## 附件三：商务技术响应表

商务技术响应表

招标编号：

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 （注明正偏离、负偏离或无偏离） | 投标人的承诺 或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标货物的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：                          日 期：

附件四：项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：                                招标编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写；

- 此表后项目实施人员资格证书复印件。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人全称（盖章）：

日  期：

附件五：同类项目业绩证明

同类项目业绩证明

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 中标通知书 | 用户 评价 |  |

注：后附相关证明材料

法定代表人或负责人或委托代理人签名：

投标人公章：

## 附件六: 诚信承诺书

诚信承诺书

浙江广厦建设职业技术大学  ：

我方在参加贵单位的（项目编号）＿＿＿＿＿＿（项目名称）＿＿＿＿＿＿项目（标项名称）＿＿＿＿＿ 的招标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串通投标、抬高投标价格；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4、我方参加本项目招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、若我方成为成交供应商，将严格按照规定及时与业主签订合同；

6、若我方成为成交供应商，将严格按照招标文件技术要求及我司响应文件承诺的质量、供货时间、报价、投标方案等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串通投标、抬高投标价格等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消招标资格、成交资格、解除合同、拒绝后续招标，并自愿被列入不良行为记录、不守信用黑名单、政府采购黑名单等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我司负责。

特此承诺。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

附件七: 投 标 函

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交投标文件正本各一份、副本                    ____份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及相关采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

委托代理人签字:___________

日期:_____年___月___日

附件八：服务费承诺书

服 务 费 承 诺 书

东阳市鑫盛工程咨询有限公司：

若我公司中标时，在中标结果公示结束之日起3天内，愿按前附表第2条规定向东阳市鑫盛工程咨询有限公司支付中标服务费。

我方如未在规定时间内交纳时，承诺凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额标准的200%交纳，由采购人在本次招标项目的货物/服务款中直接扣缴。

特此承诺！

承诺单位(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年  月  日

## 附件九: 开标一览表（标一)

开标一览表（标一)

招 标 编 号：

投标人名称：                                               单位：万元

| 序号 | 采购内容 | 数量/单位 | 投标单价 报价（万元） | 投标报价合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装配式建筑构件安装岗位技能实操平台（包含叠合板三套、内墙板三套以及配件、资源库） |  |  |  |
| 2 | 装配式建筑构件安装岗位技能实操平台 |  |  |  |
| 3 | 装配式建筑构件灌浆岗位技能实操平台 |  |  |  |
| 4 | 装配式建筑打胶封缝岗位技能实操平台 |  |  |  |
| 5 | 教学实训平台 |  |  |  |

注：1、投标报价必须填写，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

- 3、投标单价报价是履行合同的最终价格，包括产品购置费、运输费、备品备件、培训费、安装调试费、人工、包装、运费、运输保险、安全措施、装卸、二次搬运、售后服务、技术支持、税金、现场验收之前所有材料损耗、因质量原因引起的维修、更换等本项目相关的一切费用。投标人所投报的投标单价报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在项目报价中，投标单价报价不作调整。

- 4、工期：____________________

5、本表格式不允许修改，否则作无效标处理。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

## 附件十: 开标一览表（标二)

开标一览表（标二)

招标编号：

投标人名称：                                                单位：元

| 序号 | 采购内容 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电大部云教室建设工程 |  |
| 投标报价合计大写: |  |  |

注： 1、投标报价必须填写，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、投标报价是履行合同的最终价格，包括产品购置费、运输费、备品备件、培训费、安装调试费、人工、包装、运费、运输保险、安全措施、装卸、二次搬运、售后服务、技术支持、税金、现场验收之前所有材料损耗、因质量原因引起的维修、更换等本项目相关的一切费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在项目报价中，投标报价不作调整。

4、本表格式不允许修改，否则作无效标处理。

5、工期：___________________

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

## 附件十一: 开标一览表（标三)

开标一览表（标三)

招标编号：

投标人名称：                                                单位：元

| 序号 | 采购内容 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电大部教室多媒体设备技术参数 |  |
| 投标报价合计大写: |  |  |

注： 1、投标报价必须填写，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、投标报价是履行合同的最终价格，包括产品购置费、运输费、备品备件、培训费、安装调试费、人工、包装、运费、运输保险、安全措施、装卸、二次搬运、售后服务、技术支持、税金、现场验收之前所有材料损耗、因质量原因引起的维修、更换等本项目相关的一切费用。投标人所投报的投标单价报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在项目报价中，投标报价不作调整。

4、本表格式不允许修改，否则作无效标处理。

5、工期：___________________

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

## 附件十二: 开标一览表（标四)

开标一览表（标四)

招标编号：

投标人名称：                                                单位：元

| 序号 | 采购内容 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高刷屏显示设备、会议扩声系统工程 |  |
| 投标报价合计大写: |  |  |

注： 1、投标报价必须填写，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、投标报价是履行合同的最终价格，包括产品购置费、运输费、备品备件、培训费、安装调试费、人工、包装、运费、运输保险、安全措施、装卸、二次搬运、售后服务、技术支持、税金、现场验收之前所有材料损耗、因质量原因引起的维修、更换等本项目相关的一切费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在项目报价中，投标报价不作调整。

4、本表格式不允许修改，否则作无效标处理。

5、工期：___________________

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

## 附件十三: 开标一览表（标五)

开标一览表（标五)

招标编号：

投标人名称：                                                单位：元

| 项目名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- |
| 文体中心报告厅舞台显示屏建设 |  |

注：

1、投标报价必须填写，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签  字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、投标报价是履行合同的最终价格，包括产品购置费、运输费、备品备件、培训费、安装调试费、人工、包装、运费、运输保险、安全措施、装卸、二次搬运、售后服务、技术支持、税金、现场验收之前所有材料损耗、因质量原因引起的维修、更换等本项目相关的一切费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在项目报价中，投标报价不作调整。

4、本表格式不允许修改，否则作无效标处理。

5、工期：___________________

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

## 附件十四: 开标一览表（标六)

开标一览表（标六)

招标编号：

投标人名称：                                                单位：元

| 项目名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- |
| 校园网络教学区改建工程项目 |  |
| 投标报价大写： 小写： |  |

注：

1、投标报价必须填写，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签  字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、投标报价是履行合同的最终价格，包括产品购置费、运输费、备品备件、培训费、安装调试费、人工、包装、运费、运输保险、安全措施、装卸、二次搬运、售后服务、技术支持、税金、现场验收之前所有材料损耗、因质量原因引起的维修、更换等本项目相关的一切费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在项目报价中，投标报价不作调整。

4、本表格式不允许修改，否则作无效标处理。

5、工期：___________________

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

## 附件十五: 报价明细表（标一、标二、标三、标四、标五、标六)

报价明细表

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌/规格 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 。。。。。。 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（含税）： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

## 附件十六: 安全生产及其他承诺函

安全生产及其他承诺函

致浙江广厦建设职业技术大学：

根据贵方浙江广厦建设职业技术大学2021年装配式建筑施工实误训室、电大部云教室建设工程、电大部教室多媒体设备、综合楼八楼多功能厅显示屏设备、会议扩声系统工程、文体中心报告厅舞台演出显示屏建设项目、校园网络教学区改建工程项目采购项目的招标公告（项目编号：东鑫招[2021]21号），签字代表             （全名）经正式授权并代表投标响应方                         （投标响应方名称）作出如下承诺：

（1）我方承诺本项目在验收合格前所发生的一切经济、安全及其他责任事故以及验收合格后因材料、质量、制作工艺等等原因导致的一切事故及损失均由我公司承担，与采购人无关。

（2）工期按投标响应文件规定实行，如工期延误的，按1000元/天在服务款中扣除，且由我公司承担全部损失。

（3）在施工过程中产生的垃圾，由我公司清运、处置。

投标响应方（单位盖章）:

委托代理人签字:

日期:      年___月___

附件十七：项目验收方案

项目验收方案

根据招标文件、投标文件及采购单位要求，为做好              采购项目的验收管理工作，特制定本项目验收方案，具体如下。

一、验收项目说明

1、招标编号：

2、采购货物名称及数量

二、验收小组人员

1、本次验收由             组织。

2、验收小组成员名单：

3、验收小组成员签名：

三、验收方法与内容

四、验收时间

五、验收地点

六、验收程序

采购单位（盖章）：

年  月  日

附件十八：东阳市代理机构社会评价表

东阳市代理机构社会评价表

代理机构名称：

| 填表人类别 | □采购单位 □供应商 □专家 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表人名称或姓名 |  |  |  |  | 地址 |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 对代理机构的评价 | 项目 |  |  | 评价（请在分值范围内进行打分） |  |  |  |
|  | 是否严格执行采购纪律、法规和规章制度等（2分）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作程序是否规范，采购行为、过程、结果是否公开、公平、公正，采购组织管理是否规范严谨（2分）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否及时组织采购，是否有承诺办事时间并能限时办结（2分）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否能积极主动与当事人沟通对接；对采购政策进行详细解读；咨询答复是否热情周到、耐心细致（2分）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购的质量、服务是否满意（2分）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 对代理机构的意见和建议 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

填表人签字盖章：                    日期

注：此表须盖投标单位公章

## 附件十九：报名单

浙江广厦建设职业技术大学2021年装配式建筑施工实误训室、电大部云教室建设工程、电大部教室多媒体设备、综合楼八楼多功能厅显示屏设备、会议扩声系统工程、文体中心报告厅舞台演出显示屏建设项目、校园网络教学区改建工程项目采购项目( 东鑫招[2021]21号)

投 标 报 名

| 报名单位名称 |  |  |  | 标 项 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  | 税 号 |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  | 手机号码 |  |  |  | 传真 |  |  |
| 开 户 行 |  |  |  |  | 账 号 |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1.领取招标文件壹份 2. 领取 年 月 日 更正壹份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以下内容由东阳市鑫盛工程咨询有限公司填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名时间 |  | 年 月 日 |  |  |  | 报名发票号码 | NO: |  |  |
| 支付方式 |  |  |  |  |  | 金 额 |  |  |  |
| 中标结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他资料完善情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |